UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

Assessorato Istruzione, Alta Formazione

e Ricerca

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

**SPEZZANO ALBANESE (CS)**

**Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo Musicale**

VIA VIGNALE, SNC – 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS)

COD. FISC. 94018300783 – COD. MECC. CSIC878003 -tel. e fax 0981.953077

[www.icspixana.edu.it](http://www.icspixana.edu.it/) - e-mail: csic878003@istruzione.it - p.e.c.: [csic878003@pec.istruzione.it](mailto:csic878003@pec.istruzione.it)

Documentodi

VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

(D.V.R.)

**((D.Lgs. 106/2009) A.S. 2023/2024**

**REDATTO da : Dirigente Scolastico, R.S.P.P., R.L.S.**

**Il Dirigente Scolastico**

**(Prof. Ing. Maria Cinzia PANTUSA)**

**Il R.S.P.P.**



**Ing. Tommaso FERRARI – Esperto Esterno**

**R..L.S.**

**EMILIA MAZZEI**

**IL MEDICO COMPETENTE**

**CIRO DE RASIS**



**PREMESSA**

**PREMESSA**

L’art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, stabilisce che al datore di lavoro spetta la **valutazione di**

**tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28, ovvero l’obbligo di

valutare **tutti** i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L’art. 28 comma 2 stabilisce che il documento di valutazione dei rischi, debba essere redatto a conclusione

della valutazione, deve essere datato e contenere:

a) Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività

lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione

individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di

sicurezza;

d) L’individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli

dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati

unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) L’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che

ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che

richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e

addestramento.

L’art. 29 comma 3 stabilisce che la valutazione deve essere fatta in collaborazione con il responsabile del

servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (comma 1) previa consultazione del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (comma 2).

Infine la valutazione e il documento debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo

lavorativo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o

in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di

infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito

di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

**Principale scopo della valutazione dei rischi non è da ritenersi la verifica dell’applicazione dei**

**precetti di legge, ma la ricerca di tutti quei rischi residui che nonostante l’applicazione delle**

**specifiche norme di legge, norme tecniche e norme di buona prassi, rimangono in essere.**

Alla luce di quanto citato, il datore di lavoro dell’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ha provveduto alla

stesura del presente documento.

**NOTE INTRODUTTIVE AL PRESENTE DOCUMENTO**

Il presente Documento di revisione dell’originario DVR (Documento di Valutazione Rischi) dell’A.S.

2

022-2023, viene redatto al fine di aggiornare le figure sensibili ed individuare ulteriori emergenze e/o

adempimenti nonché aggiornare i dati relativamente ad eventuali lavori effettuato dal comune di Spezzano

Albanese ,Ente Proprietario degli immobili, sugli ambienti per ogni singolo edificio utilizzato nel corrente

anno scolastico.

Nell’anno scolastico 2023-24 ricopre la funzione di RSPP (Responsabile del Servizio di Protezione e

Prevenzione) l’ing. Tommaso FERRARI da Castrovillari e di MC (Medico Competente) il dr. Ciro DE

RASIS.

***L’ istituto Comprensivo di Spezzano Albanese anche nell’anno scolastico 2023-24 è diretto dal***

***Dirigente Scolastico Prof.ssa Ing. Maria Cinzia PANTUSA e le attività didattiche delle scuole***

***dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di 1° verranno svolte nei 3 plessi scolastici che sono stati***

***utilizzati nell’AS 2022-23 ed ubicati nel territorio comunale di Spezzano Albanese, considerato***

***che anche nell’AS 2023-24 l’edificio adibito a scuola dell’Infanzia “RODARI” è oggetto di***

***interventi di miglioramento ed adeguamento da parte del Comune di Spezzano Albanese..***

1



***Il DVR redatto nell’anno scolastico 2023-24, unitamente al Piano di Emergenza ed***

***Evacuazione dei singoli Plessi Scolastici, formano parte integrante del presente Documento di***

***Valutazione dei Rischi.***

**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Il Dirigente Scolastico ha ottemperato a quanto disposto dall‟ art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la

costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

**ELENCO COMPLETO DELLE FIGURE RESPONSABILI**

Lo staff della sicurezza dell‟Istituto per l‟anno scolastico in corso risulta costituito dalle figure sensibili

indicate nello schema successivo al presente documento **(STAFF SICUREZZA)**.

**DEFINIZIONI RICORRENTI**

**Pericolo**: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

**Rischio**: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di

esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Il rischio (**R**) è funzione della magnitudo (**M**) del danno provocato e della probabilità (**P**) o frequenza del

verificarsi del danno.

**Valutazione dei rischi**: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei

lavoratori presenti nell‟ambito dell‟organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad

individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure

atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

**Lavoratore**: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un‟attività lavorativa

nell‟ambito dell„organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche

al solo fine di apprendere un mestiere, un‟arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici

e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche

di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell‟ente stesso; l‟associato in partecipazione

di cui all‟articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini

formativi e di orientamento di cui all‟articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche

disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro

o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l‟allievo degli

istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia

uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le

apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l‟allievo sia effettivamente

applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1°

agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il

volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.

468, e successive modificazioni;

**Datore di lavoro**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto

che, secondo il tipo e l‟assetto dell‟organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività,

ha la responsabilità dell‟organizzazione stessa o dell‟unità produttiva in quanto esercita i poteri

decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all‟articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di

gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest‟ultimo sia

preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall‟organo di vertice delle singole

amministrazioni tenendo conto dell‟ubicazione e dell‟ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta

l‟attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di

individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l‟organo di vertice

medesimo;

**Azienda**: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

**Unità produttiva**: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all‟erogazione di servizi,

dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

**Dirigente**: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali

adeguati alla natura dell‟incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l‟attività

lavorativa e vigilando su di essa;

**Preposto**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e

funzionali adeguati alla natura dell‟incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce

l‟attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed

esercitando un funzionale potere di iniziativa;

2

**Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** : persona in possesso delle capacità e dei

requisiti professionali di cui all‟articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui

risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

**Servizio di prevenzione e protezione dei rischi** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o

interni all‟azienda finalizzati all‟attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i

lavoratori;

**Addetto al servizio di prevenzione e protezione** : persona in possesso delle capacità e dei requisiti

professionali di cui all‟articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e

protezione dei rischi;

**Medico competente**: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui

all‟articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all‟articolo 29, comma 1, dello

stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per

effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Requisiti formativi e professionali del medico competente (art. 38)

*Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:*

*a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;*

*b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene*

*industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;*

*c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;*

*d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.*

*I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da*

*definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. I*

*soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico*

*competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del*

*presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione*

*attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.*

*Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in*

*medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal*

*programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale*

*dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza*

*degli ambienti di lavoro".*

*I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso*

*il Ministero della salute.*

**Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**: persona eletta o designata per rappresentare i

lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

**Sorveglianza sanitaria**: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza

dei lavoratori, in relazione all‟ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di

svolgimento dell‟attività lavorativa;

**Nomina Medico competente**

La scuola ha nominato il medico competente anche se dall‟analisi dei rischi non sono emerse

problematicità tali da giustificare tale designazione.

In particolare sono state effettuate misurazioni del numero di ore di utilizzo dei video terminali da parte

degli operatori del reparto segreteria. Tali misurazioni hanno permesso di determinare che il numero di

ore di lavoro davanti al VTM è pari a 18 ore settimanali e quindi inferiore al limite prescritto dalle

normative per l‟indagine medica.

Relativamente al rischio rumore secondo la letteratura scientifica esistente in nessun ambiente dei

Plessi Scolastici si superano i limiti di esposizione previsti dal titolo del d.lgs 81/08 sui rischi i natura

fisica.

Per quanto riguarda il rischio sulla vibrazione, secondo la letteratura scientifica esistente, in nessun

ambiente scolastico si superano i limiti previsti dal titolo del d.lgs 81/08 sui rischi i natura fisica.

Incaricati al primo soccorso

Il personale individuato ha dimostrato competenza in relazione all‟incarico conferito anche non avendo

seguito i prescritti corsi di formazione. Si provvederà ad aggiornare in breve tempo la loro formazione

per come previsto dalla normativa vigente.

**Salute**: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un‟assenza di

malattia o d‟infermità;

**Sistema di promozione della salute e sicurezza** : complesso dei soggetti istituzionali che concorrono,

con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a

migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

**Prevenzione:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del

lavoro, l‟esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute

della popolazione e dell‟integrità dell‟ambiente esterno;

3

**Agente:** L‟agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la

salute.

**Norma tecnica**: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un‟organizzazione internazionale, da un

organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia

obbligatoria;

**Buone prassi**: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di

buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte

dalle regioni, dall‟Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall‟Istituto

nazionale per l‟assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui

all‟articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all‟articolo 6

del D.Lgs. 81/08, previa istruttoria tecnica dell‟ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia

diffusione;

**Linee Guida**: atti di indirizzo e coordinamento per l‟applicazione della normativa in materia di salute e

sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall‟ISPESL e dall‟INAIL e approvati in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano;

**Formazione**: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di

prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo

svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei

rischi;

**Informazione**: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla

gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

**Addestramento**: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l‟uso corretto di attrezzature,

macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

**Modello di organizzazione e di gestione**: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l‟attuazione

di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell‟articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo

8

giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale,

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

**Organismi paritetici**: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività

formative e l‟elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute

e sicurezza sul lavoro; la l‟assistenza alle imprese finalizzata all‟attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra

attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

**Responsabilità sociale delle Imprese**: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche

delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

**Libretto formativo del cittadino**: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni

del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui

vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di

inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed

effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale

secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e

certificate;

**CONSIDERAZIONI GENERALI**

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un‟attenta analisi delle situazione

specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l‟espletamento

delle proprie mansioni.

La Valutazione dei Rischi è:

o

correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di

lavoro;

o

finalizzata all‟individuazione e all‟attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell‟unità produttiva, sia a

situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e

prodotti coinvolti nei processi.

**METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI**

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.L.

81/2008. La valutazione di cui all‟articolo 17, comma 1, lettera *a*) dello stesso D.Lgs. 81/08, anche nella

scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella

sistemazione dei luoghi di lavoro*,* ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi

4

compresi quelli inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo

stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell‟ *accordo europeo dell’8 ottobre 2004*, e quelli

riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal *decreto legislativo 26 marzo*

*2001, n. 151*, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all‟età, alla provenienza da altri Paesi.

La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti

e nei luoghi in cui operano gli addetti.

In particolare è stata valutata la ***Probabilità*** di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile,

possibile, probabile, molto probabile) e la sua ***Magnitudo*** (con gradualità: lieve, modesta, grave,

gravissima).

Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la ***Entità del rischio***, con gradualità: **MO**

**MOLTO BASSO**

**BASSO**

**MEDIO**

**ALTO**

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

o

o

o

osservazione dell‟ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle

attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);

identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole

mansioni);

osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle

procedure e se queste comportano altri rischi);(microclima, aerazione);

esame dell‟organizzazione del lavoro;

rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro

e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell‟organizzazione e

nell‟ambiente di lavoro.

o

o

**Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la**

**salute in base a:**

1

2

3

. Norme legali nazionali ed internazionali;

. Norme tecniche e buone prassi;

. Linee Guida predisposte dai Ministeri, dalle Regioni, dall‟ISPESL e dall‟INAIL e approvati in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano;

**Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:**

eliminazione dei rischi;

sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno;

combattere i rischi alla fonte;

applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli;

adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell‟informazione;

cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo

individuando

gruppi di lavoratori per mansioni.

**Azioni da intraprendere in funzione del livello di RISCHIO**

**Livello di Rischio**

**MOLTO BASSO**

**BASSO**

**Azione da intraprendere**

**Scala di tempo**

Instaurare un sistema di verifica che consenta

di mantenere nel tempo le condizioni di

sicurezza preventivate

1 anno

Predisporre

gli

strumenti

necessari

a

1 anno

6 mesi

minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia

delle azioni preventivate

Intervenire al più presto sulla fonte di rischio,

provvedendo ad eliminare le anomalie che

portano alla determinazione di livelli di rischio

non accettabili

**MEDIO**

Intervenire immediatamente sulla fonte di

immediatamente

**ALTO**

rischio,

provvedendo

a


sospendere

le

lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di

rischio accettabili

5



**OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

Il datore di lavoro , oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall‟

*articolo 28 del D.Lgs. 81/08* e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi,

ha provveduto a



designare preventivamente i lavoratori incaricati dell‟attuazione delle misure di prevenzione incendi

e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di

salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell‟emergenza;







affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in

rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile

del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni

e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;





richiedere l‟osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni

in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei

dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni

affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di

lavoro o la zona pericolosa;





adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli *articoli 36 e 37 del*

*D.Lgs.81/08*.;

prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare

rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la

perdurante assenza di rischio;





consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all‟articolo 50;

adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell‟evacuazione dei luoghi di

lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all‟ *articolo*

*43 del D.Lgs. 81/08*. Tali misure risultano adeguate alla natura dell‟attività, alle dimensioni

dell‟azienda o dell‟unità produttiva, e al numero delle persone presenti;



aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno

rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della

tecnica della prevenzione e della protezione;

Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:



comunicare annualmente all‟INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.



fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente, se previsto, informazioni

in merito a:

•

•

•

•

•

la natura dei rischi;

l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;

la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;

i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.





informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa

il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal

richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un

pericolo grave e immediato;



consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di

questi e per l‟espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all‟articolo 17, comma 1,

lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);

consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

l‟applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

elaborare, in caso di necessità, il documento di cui all‟articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e, su

richiesta di questi e per l‟espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;







comunicare all‟INAIL, o all‟IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e

informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un‟assenza dal lavoro di almeno un

6

giorno, escluso quello dell‟evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul

lavoro che comportino un‟assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

nell‟ambito dell‟ eventuale svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i

lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità

del lavoratore e l‟indicazione del datore di lavoro;





nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all‟ *articolo 35*

*del D.Lgs. 81/08*;

**OBBLIGHI DEI PREPOSTI**

In riferimento alle attività indicate all‟ *articolo 3 del D.Lgs. 81/08*, i preposti, secondo le loro attribuzioni e

competenze, dovranno:

*a)* sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,

nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione

collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza

della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

*b)* verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che

li espongono ad un rischio grave e specifico;

*c)* richiedere l‟osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e

dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il

posto di lavoro o la zona pericolosa;

*d)* informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il

rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

*e)* astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro

attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

*f)* segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle

attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo

che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

*g)* frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall‟ *articolo 37 del D.Lgs. 81/08*.

**OBBLIGHI DEI LAVORATORI**

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla

sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori dovranno in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all‟adempimento degli obblighi

previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini

della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di

trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei

dispositivi di cui alle lettere *c)* e *d)*, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano

a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell‟ambito delle proprie competenze

e possibilità e fatto salvo l‟obbligo di cui alla successiva lettera *f)* per eliminare o ridurre le situazioni

di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di

controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico

competente.

Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di

riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l‟indicazione del datore

di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria

attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

7

**MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE**

Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come

definite all‟ *art. 15 del D.Lgs. 81/08*, e precisamente:



E‟ stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel

presente DVR.



E‟ stata prevista la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in

modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell‟azienda nonché l‟influenza

dei fattori dell‟ambiente e dell‟organizzazione del lavoro





Come dettagliato nel documento di valutazione, si è provveduto all‟eliminazione dei rischi e, ove

ciò non è possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al

progresso tecnico.

Sono stati rispettati i principi ergonomici nell‟organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti

di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in

particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo.

E‟ stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte.





E‟ stata prevista a sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.



E‟ stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al

rischio.





E‟ stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro.

E‟ stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione

individuale.





Si provvederà all‟ allontanamento del lavoratore dall‟esposizione al rischio per motivi sanitari

inerenti la sua persona e all‟adibizione, ove possibile, ad altra mansione

Verrà effettuata l‟adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per i preposti e per i

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.





Verranno impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori.

E‟ stata prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei

lavoratori per la Sicurezza.





E stata effettuata un‟attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l‟adozione di codici di condotta e

di buone prassi. A tale proposito è stato istituito uno specifico scadenziario che consentirà il

controllo nel tempo delle azioni previste per il miglioramento nel tempo della sicurezza dei

lavoratori.

Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta

antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l‟uso di

segnali di avvertimento e di sicurezza.





E‟ stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare

riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all‟igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai

oneri finanziari per i lavoratori.

**PROCEDURE D’EMERGENZA ED ADDETTI**

**COMPITI E PROCEDURE GENERALI**

Come previsto dall‟ *art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08*, sono stati organizzati i necessari rapporti con i

servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione

dell‟emergenza.

Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell‟attuazione delle misure di

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell‟emergenza;

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa

le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in

caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o

mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed

immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell‟impossibilità di contattare il

competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di

tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

8

Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni della scuola e dei rischi specifici della scuola

secondo i criteri previsti nei decreti di cui *all’articolo 46 del D.Lgs. 81/08* (decreto del Ministro

dell‟interno in data 10 marzo 1998 e decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

Nella scuola saranno sempre presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla

evacuazione. Nella scuola verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri

telefonici:

**Vigili del Fuoco**

**Pronto soccorso**

**Ospedale**

**115**

**118**

**0981/4851 (Castrovillari)**

**Vigili Urbani**

**Carabinieri**

**Polizia**

**0981[/ 953075](https://www.google.com/search?q=comune+di+spezzano+albanese&oq=comune+di+spezzano+albanese&aqs=chrome..69i57j0l7.7674j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8) (Spezzano Albanese)**

**112**

**113**

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l‟addetto

all‟emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell‟addetto

all‟emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

**CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI**

**In caso d’incendio**

o

o

Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

Rispondere con calma alle domande dell‟operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e

telefono dell‟azienda, informazioni sull‟incendio.

o

o

Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l‟operatore.

Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell‟azienda.

**In caso d’infortunio o malore**

o

o

o

Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.

Rispondere con calma alle domande dell‟operatore che richiederà:

cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente:

descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc

o

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

**REGOLE COMPORTAMENTALI**

o

o

o

o

o

o

Seguire i consigli dell‟operatore della Centrale Operativa 118.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

Incoraggiare e rassicurare il paziente.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere l‟ambulanza in un luogo facilmente individuabile.

Assicurarsi che il percorso per l‟accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

**PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO**

Nella scuola, così come previsto dal punto 5 dell‟Allegato IV del D.Lgs. 81/08, saranno presenti i presidi

sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore

improvviso. Detti presidi saranno contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

***Considerato che l’Istituto è costituito da più plessi scolastici è necessario fornire una***

***cassetta di pronto soccorso per ogni plesso.***

**CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO**

1

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

. Guanti sterili monouso (5 paia)

. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)

. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3)

. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)

. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)

. Teli sterili monouso (2)

. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)

. Confezione di rete elastica di misura media (1)

0. Confezione di cotone idrofilo (1)

1. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)

2. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)

3. Un paio di forbici

4. Lacci emostatici (3)

5. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)

6. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)

9

17. Termometro

18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

**PREVENZIONE INCENDI**

Nei luoghi di lavoro scolastici sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare

l‟incolumità dei lavoratori, ai sensi dell‟ art. 46 del D.Lgs. 81/08.

In particolare, sono stati applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle

emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell‟interno in data 10 marzo 1998.

Per la valutazione dettagliata del Rischio di Incendio, effettuata secondo lo stesso decreto 10 marzo

1998 e successive modifiche o integrazioni, si rinvia alla allegata relazione specifica ed ai relativi

allegati documentali e grafici, tra cui il Piano di Sicurezza ed Evacuazione.

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)**

Come indicato all‟ *art. 74 del D.Lgs. 81/08*, si intende per **D**ispositivo di **P**rotezione **I**ndividuale, di

seguito denominato **DPI**, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore

allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute

durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente documento di valutazione dei rischi,

e come previsto dall‟ *art. 75 del D.Lgs. 81/08*, è stato previsto l‟impiego obbligatorio dei DPI quando i

rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi

di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI saranno conformi alle norme di cui al *D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475*, e sue successive

modificazioni e saranno:

o

o

adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore

adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

Le pulizie sono affidate a una società esterna e vengono effettuate in orario extrascolastico. Il personale

ausiliario o collaboratori scolastici svolgono attività di vigilanza e di riordino e a questi verranno

consegnati guanti da lavoro e mascherine.

**ESPOSIZIONE AL RUMORE**

Ai sensi dell‟art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le effettive attività

lavorative, prendendo in considerazione in particolare:

o

o

o

o

Il livello, il tipo e la durata dell‟esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo

I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all‟art. 189

Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore

Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze

ototossiche connesse all‟attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente

l‟orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente

Le informazioni sull‟emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in

conformità alle vigenti disposizioni in materia

o

o

o

L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di

cui è responsabile

o

Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle

reperibili nella letteratura scientifica;

o

La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione

**Livello di esposizione**

Dall‟esito dell‟esame della tipologia delle lavorazioni eseguite nell‟ambiente dei lavoro, e cioè

insegnamento; essendo manifestamente assenti significative fonti di rumore (tali da esporre i lavoratori

a livelli di rumore pari a un Lex = 80 dB o ppeak = 112 dB), si può ragionevolmente ritenere che i valori

d‟esposizione al rumore si mantengano al di sotto dei valori di riferimento di cui all‟art. 189 del D.Lgs

81/08. Ne consegue che siamo in classe di rischio 0, per cui non c‟è nessuna azione specifica da

intraprendere. La valutazione sarà ripetuta in caso intervengono modifiche nell‟ambiente sia esterno

che di lavoro. Segue autocertificazione.

1

0



**Dispositivi di protezione individuale:** il personale insegnante affetto da malattie professionali

(disfonie e/o altre patologie della voce) riconosciuti dall‟Inail nelle diverse fasi di servizio dovrà utilizzare

gli amplificatori di voce forniti dal Datore di Lavoro. (es.impianto voce fisso e/o mobile: amplificatore di

Voce Portatile Altoparlante munito di microfono).

**MICROCLIMA**

**Situazioni di pericolo:** tutte le attività che comportano, per il lavoratore, una permanenza in ambienti

con parametri climatici (temperatura, ventilazione, umidità, ecc.) non confortevoli. Le attività che si

svolgono in condizioni climatiche avverse senza la necessaria protezione possono dare origine sia a

bronco-pneomopatie, soprattutto nei casi di brusche variazioni delle stesse, che del classico “colpo di

calore” in caso di intensa attività fisica durante la stagione estiva.

**Misure di prevenzione:**

o

o

o

Gli ambienti devono essere costruiti in modo tale da determinare situazioni microclimatiche

confortevoli, sia in termini di temperatura che di ventilazione.

Le finestre esposte al sole devono essere dotate di sistemi anti-soleggiamento e non dovranno

comportare correnti d‟aria fastidiose.

I parametri microclimatici non confortevoli andranno corretti con dispositivi di ventilazione e di

climatizzazione generale o localizzata.

**Livello di esposizione:** La situazione microclimatica si può considerare ottimale. I ricambi d'aria si

possono ritenere adeguati. La temperatura è compresa tra i 18 e i 23 gradi e l‟umidità relativa è tale da

evitare la formazione di condensa. I lavoratori e gli alunni non sono sottoposti a bruschi sbalzi di

temperatura.

**ILLUMINAZIONE**

**Situazioni di pericolo:** Tutte le attività devono essere illuminate naturalmente o artificialmente in

maniera da assicurare una sufficiente visibilità.

**Misure di prevenzione:**

o

o

o

In tutti i luoghi di lavoro, di sosta e di passaggio occorre assicurarsi che esista un adeguato

livello di illuminazione, naturale o artificiale, diffuso e/o localizzato, proporzionato alla situazione

ambientale e alla lavorazione da eseguire.

Nella organizzazione del lavoro bisogna tener conto delle fonti di luminosità, naturale e/o

artificiali anche in funzione delle possibili condizioni ambientali al fine di evitare abbagliamenti o

disturbi visivi.

Le superficie vetrate illuminanti e i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti

costantemente in buone condizioni di pulizia e efficienza.

**Livello di esposizione:** In alcune aule l‟illuminazione naturale è insufficiente e viene utilizzata

l‟illuminazione artificiale. Tale illuminazione è sufficiente e i corpi illuminanti sono provvisti di mezzi di

protezione.

**ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI**

**Situazioni di pericolo:** Attività che comportano il contatto con agenti chimici (detersivi, disinfettanti,

disincrostanti, ecc.) e attività nelle quali vi sia la presenza di qualsiasi microrganismo, anche se

geneticamente mutato, colture cellulari ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni,

allergie o intossicazioni.

**Misure di prevenzione**

Durante l‟attività:

o

o

Indossare l‟equipaggiamento idoneo (guanti, mascherina)

Dopo l‟attività seguire una scrupolosa igiene personale (lavaggio delle mani e se necessario

usare una soluzione disinfettante es. amuchina)

o

In caso di allergia, intossicazione o infezione da agenti biologici è necessario condurre

l‟interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.

**Livello di esposizione:** Non sono utilizzati particolari sostanze chimiche se non comuni detergenti

chimici per la pulizia domestica e in misura molto limitata in quanto le pulizie vengono effettuate da una

società esterna. Non è stata rilevata nessuna esposizione ad agente biologico. Data la notevole

presenza di alunni è facile veicolare malattie infettive, anche semplici. Si provvederà a mantenere gli

ambienti e i servizi igienici puliti.

**Dispositivi di protezione individuale:** i lavoratori interessati alle operazioni di pulizia dei servizi

igienici e gli addetti al primo soccorso, nelle diverse fasi, dovranno utilizzare guanti in lattice e

mascherina.

1

1

**MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, sono state valutate attentamente le

condizioni di movimentazione secondo la metodologia del NIOSH (National Institute for Occupational

Safety and Health).

**Situazioni di pericolo:** ogni volta che si movimentano manualmente carichi di qualsiasi natura e forma.

Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più

lavoratori, comprese le azioni del sollevare, spingere, deporre, tirare, portare o spostare un carico che,

per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra

l‟altro rischi di lesioni dorso-lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle

strutture osteomiotendinee e nervovascolari a livello dorso lombare).

**Misure di prevenzione:**

o

In generale la movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e

razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare

caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell‟operatore, anche in funzione della tipologia

della lavorazione.

o

o

Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo le movimentazioni

manuale dei carichi anche attraverso l‟impiego di idonee attrezzature meccaniche per il

trasporto e il sollevamento.

**Livello di esposizione:**

Questo rischio non è elevato in quanto l‟eventuale movimentazione dei carichi non supera i 20 Kg. Per

eventuali carichi superiori è consigliata la movimentazione da parte di due persone.

**Dispositivi di protezione individuale**

I lavoratori interessati dovranno utilizzare guanti a rischi meccanici.

**URTI, COLPI, COMPRESSIONE**

**Situazioni di pericolo:** presenza di oggetti sporgenti (spigoli, elementi di opere provvisionali,

attrezzature, scaffalature, arredamenti, ecc.).

**Misure di prevenzione:**

o

I depositi di materiale in cataste, pile e mucchi dovranno essere organizzati in modo da evitare

crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Divieto di lasciare oggetti sporgenti pericolosi e non segnalati.

**CADUTA DALL’ALTO**

o

**Situazioni di pericolo:** Ogni volta che si transita o lavora in quota (anche a modesta altezza) durante

l‟utilizzo di mezzi di collegamento verticale (scale, scale a pioli, passerelle, ecc.).

**Misure di prevenzione:**

o

Le perdite di stabilità dell‟equilibrio delle persone che possono comportare cadute da un piano

di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri),

devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di

trattenuta applicati a tutti i piani liberi di ripiani, balconi, luogo di lavoro o di passaggio

sopraelevati.

o

Per i lavori in oggetto, la situazione più a rischio è relativa all‟utilizzo di scale portatili, per la

quale occorre attenersi alle procedure di utilizzo in sicurezza (un secondo addetto che mantiene

la scala).

**Livello di esposizione:**

È un rischio molto basso perché le scale vengono o usate raramente e sempre in due.

**SCIVOLAMENTO E CADUTA A LIVELLO**

**Situazioni di pericolo:** Presenza di materiali vari, cavi elettrici. Presenza di pavimenti scivolosi o

irregolari. Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei carichi per irregolarità dei percorsi.

**Misure di prevenzione:**

o

I percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi dovranno essere

scelti in modo

persone.

da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano

o

o

o

Utilizzare detergenti /sostanze che non lasciano patine scivolose/schiumose sui pavimenti.

Dotare i gradini delle scale di idonee strisce antiscivolo.

I percorsi pedonali interni devono essere sempre mantenuti sgombri da materiale di qualsiasi

genere in modo da non ostacolare il cammino degli operatori.

1

2

o

Le vie d‟accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere ben illuminate.

**ELETTROCUZIONE**

**Situazioni di pericolo:** Ogni volta che si lavora con attrezzatura funzionante ad energia elettrica o si

transita in prossimità di lavoratori che ne fanno uso.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza riguardante gli impianti elettrici oppure l‟uso scorretto delle

attrezzature a questi collegate possono essere fonte di pericolo da elettricità per operatori e utenti.

I rischi elettrici in ambito scolastico sono conseguenti al passaggio attraverso la cute di correnti

elettriche provenienti da apparecchiature elettrificate o da contatti con macchine, attrezzature e

condutture sotto tensione.

**Misure di prevenzione:**

o

o

o

o

L‟impianto elettrico deve essere realizzato a regola d‟arte e secondo DPR 547/55 Art. 40;

L‟impiego di apparecchiature elettriche di qualità garantita e con marchio IMQ e CE.

La manutenzione e le verifiche periodiche eseguite da personale specializzato.

Corretti comportamenti nell‟utilizzo delle apparecchiature elettriche.

**NOTE PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA**

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l‟eliminazione o riduzione dell‟esposizione a fattori di

rischio professionali per le gravide , per l‟embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di

rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la

salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per

le lavoratrici addette alle lavorazioni.

A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e

protezione da adottare:

Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una

posizione particolarmente affaticante.

In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, esse verranno indicate nelle singole attività lavorative oggetto

della valutazione dei rischi, riportate nel seguito.

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati

sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate

Nota: *L’art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro*

*pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art.4*

*della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell’astensione*

*prima del parto al periodo successivo al parto.*

*Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e*

*all’ente erogatore dell’indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del*

*SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla*

*lavoratrice sull’attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela*

*della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l’obbligo di*

*sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l’assenza di rischi per lo stato di*

*gestazione.*

Il Dirigente Scolastico, sentito il Medico Competente, al fine di prevenire eventuale RISCHIO

INFETTIVO indica che vengono seguite ulteriori disposizioni in materia di Allattamento al Seno ed

eventuale Estrazione al seno del latte sul posto di lavoro per le lavoratrici che riprendono le attività

lavorative.

Per tutte queste categorie di lavoratrici partorienti in caso di allattamento al seno e/o di estrazione al

seno del latte materno, previa certificazione del medico pediatra del SSN, il Datore di Lavoro dispone la

seguente procedura:



Il Dirigente Scolastico metterà a disposizione una stanza adeguatamente pulita e dedicate per

consentire l‟estrazione del latte in sicurezza sanitaria senza possibilità di infezione e senza che

la lavoratrice possa essere disturbata; tale stanza deve essere fornita di un frigorifero per

consentire la conservazione del latte materno estratto e conservato in sacche o bottiglie per la

conservazione del latte materno.





Il Dirigente Scolastico riconoscerà alla lavoratrice il tempo necessario per effettuare

regolarmente l‟estrazione del latte.

La lavoratrice deve essere attrezzata di tutti gli strumenti necessari sottoelencati per estrarre,

raccogliere, conservare e trasportare il suo latte materno:



**[tiralatte](https://www.medela.it/allattamento-al-seno/prodotti/tiralatte)**

1

3













**[bottiglie per la raccolta](https://www.medela.it/allattamento-al-seno/prodotti/raccolta/bottiglie) o [sacche per la conservazione del latte](https://www.medela.it/allattamento-al-seno/prodotti/raccolta/sacche-conservazione-latte-materno)**

**[borsa termica](https://www.medela.it/allattamento-al-seno-professionisti/prodotti/gestione/borsa-termica) per trasportare il tuo latte**

**[sacche per la sanificazione a microonde](https://www.medela.com/breastfeeding/products/accessories/quick-clean-bags)**

**[coppette assorbilatte](https://www.medela.com/breastfeeding/products/breast-care/disposable-nursing-pads)**

**reggiseno di ricambio in caso di perdite di latte**

**indumenti che facilitino l'accesso al seno.**

**STRESS LAVORO-CORRELATO**

La valutazione di cui all‟articolo 17, comma 1, lettera *a*), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e

la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra

cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato.**.

Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a

prescindere dalla dimensione dell‟azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di

lavoro. In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati.

Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso

miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e

sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme.

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed

che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o

alle attese nei loro confronti. L‟individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve

termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell‟individuo stesso), ma di

fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre,

persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in

momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una

malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l‟efficienza sul lavoro e causare problemi

di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all‟ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel

comportamento e ridurre l‟efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno

considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il

contenuto e l‟organizzazione del lavoro, l‟ambiente di lavoro, una comunicazione “povera”, ecc.

I **sintomi** più frequenti sono : affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione

dell‟umore, depressione ed ansia, dipendenza da farmaci.

I **fattori** che causano stress possono essere :

o

o

o

o

o

o

lavoro ripetitivo ed arido

carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto

rapporto conflittuale uomo – macchina

conflitti nei rapporti con colleghi e superiori

fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...)

lavoro notturno e turnazione

Occorre provvedere alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva

organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare

categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa sono i soggetti più

esposti alla sindrome in esame.

Ed è in quest‟ottica che **verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori**., in quanto

solo attraverso i singoli controlli è possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore

di lavoro è in grado evitare il rischio specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni

notturni una persona che ha già manifestato e magari curato sindromi depressive) con una diversa

organizzazione del personale, secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile.

In linea generale si provvederà, inoltre, a:

o

o

o

o

o

o

Dare ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro;

Diminuire l‟entità delle attività monotone e ripetitive;

Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi;

Sviluppare uno stile di leadership;

Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni.

Distribuire/comunicare efficacemente gli standard ed i valori dell‟organizzazione a tutti i livelli

organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, bollettini;

Fare in modo che gli standard ed i valori dell‟organizzazione siano noti ed osservati da tutti i

lavoratori dipendenti;

o

1

4

o

Migliorare la responsabilità e la competenza del management per quanto riguarda la gestione

dei conflitti e la comunicazione;

o

o

Stabilire un contatto indipendente per i lavoratori;

Coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella

prevenzione dello stress psicofisico e del mobbing.

Per quanto stabilisce la vigente normativa, avendo l‟istituto redatto il Documento Valutazione Rischi Stress

Lavoro Correlato nel corso dell‟anno scolastico 2010-2011 e riscontrato un rischio da stress “BASSO”,

considerato che nel corso dell‟anno 2012-2013 la maggior parte dei dipendenti dell‟Istituto ( Insegnanti –

Personale Amministrativo – Collaboratori Scolastici) risultano gli stessi dell‟anno precedente e non avendo

riscontrato fenomeni sentinella si ritiene “BASSO” il rischio stress anche per l‟anno in corso ai sensi all‟art.

28 del D.Lgs. n. 81/2008,e s.m.i..

Al presente documento si allega il Documento Valutazione Rischi Stress Lavoro Correlato dell‟anno 2011.

**REQUISITI DI SICUREZZA ATTREZZATURE**

Come indicato all‟ *art. 70 del D.Lgs. 81/08*, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori

devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle

direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative

e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all‟emanazione di norme

legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto verrà controllata la

conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell‟ allegato V del D.Lgs. 81/08.

Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi

dell‟articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell‟articolo 28 del

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate conformi, come indicato al

comma 3 dello stesso *art. 70 del D.Lgs. 81/08*.

Saranno messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza

indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che

devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive

comunitarie.

All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato *all’ art. 71, comma 2, del D.Lgs. 81/08*,

il datore di lavoro prenderà in considerazione:

o

o

o

o

le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

i rischi presenti nell‟ambiente di lavoro;

i rischi derivanti dall‟impiego delle attrezzature stesse

i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Al fine di **ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature** di lavoro e per impedire che dette

attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte,

verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate

nell‟*allegato VI del D.Lgs. 81/08.*

Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto a ciò

incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d‟uso.

Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro:

o

siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti

di sicurezza

o

o

siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d‟uso e libretto di manutenzione

siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente

stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della

tecnica della prevenzione e della protezione.

**DISPOSIZIONI GENERALI SERVIZI IGIENICI PER PORTATORI DI HANDICAP.**

Nei servizi igienici per portatori di handicap devono essere garantite, con opportuni accorgimenti

spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Deve essere garantito in particolare:

-

-

-

lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al

bidet, alla doccia, alla vasca da bagno;

lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del

tipo a mensola;

la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della

tazza e della vasca.

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda

regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.

1

5

Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria,

deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra, l'accostamento laterale alla tazza w.c.,

bidet,vasca, doccia e l'accostamento frontale al lavabo.

A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

-

-

-

lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e

al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;

lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di

1

40 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;

lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di

0 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

8

-

-

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:

i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza

colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;

-

i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet

deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm

75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio.

Qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40

dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;

-

la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.

Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta

prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.

(Regolamento di attuazione dell‟art.1 della Legge 13 del 09/01/89, in merito alle prescrizioni tecniche

necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia

residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.)

**CONTROLLI E REGISTRO**

Verrà, curata la tenuta e l‟aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per le quali

lo stesso è previsto.

Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione si provvederà a

che le stesse vengano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in

esercizio) e ad un controllo dopo ogni eventuale successivo montaggio, al fine di assicurarne

l'installazione corretta e il buon funzionamento. Per le attrezzature soggette a influssi che possono

provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, si provvederà a che esse

siano sottoposte a:

-

a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti,

ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona

prassi;

-

a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni

volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la

sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o

periodi prolungati di inattività. I controlli, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l‟efficienza

a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e saranno effettuati da persona competente.

I risultati dei controlli saranno riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, verranno

conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

**INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

Come indicato nell‟ *art. 73 del D.Lgs. 81/08*, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i

lavoratori incaricati dell‟uso disporranno di ogni necessaria informazione e istruzione e riceveranno una

formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:





alle condizioni di impiego delle attrezzature;

alle situazioni anormali prevedibili.

I lavoratori saranno informati sui rischi cui sono esposti durante l‟uso delle proprie attrezzature di

lavoro, sui rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell‟ambiente immediatamente circostante,

anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature, come indicato al

*comma 2 dell’ art. 73 del D.Lgs. 81/08*

Tutte le informazioni e le istruzioni d‟uso verranno impartite in modo comprensibile ai lavoratori

interessati e ci si accerterà che esse siano state recepite.

Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari di

cui *all’ art. 71, comma 7, del D.Lgs. 81/08*, verrà impartita una formazione adeguata e specifica, tale da

consentirne l‟utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che

possano essere causati ad altre persone.

1

6

**VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI SCOLASTICI UTILIZZATI**

A seguito di un preliminare incontro con il RSPP e il RLS sono state evidenziate le seguenti

emergenze nei vari plessi scolastici:

**1**

**. RISCHI**



Per quanto riguarda **carico di lavoro mentale** (attività protratte per tempi prolungati),

**mobbing** (semplice emarginazione, diffusione di maldicenze, continue critiche, ecc.), **burn-**

**out** (disagio professionale protratto nel tempo e derivato dalla discrepanza tra gli ideali del

lavoratore e la realtà della vita lavorativa) e per prevenire i disturbi elencati è previsto che il

lavoratore (docente, personale amministrativo, collaboratore scolastico, assistente tecnico,

ecc.) si relazioni innanzitutto col Dirigente o con il Vicario prof.ssa Zecca Concetta,

discutendo le eventuali situazioni di disagio e successivamente su segnalazione del

lavoratore potranno esser indette riunioni con il personale atte a verificare eventuali

situazioni di disagio causate dall‟operatività.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio **stress lavoro-correlato** (art. 28, comma 1-

bis, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.), secondo la metodologia riportata nelle

Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione del rischio stress lavoro-

correlato, il dirigente scolastico fa presente che saranno avviate le attività per la valutazione

del rischio. Tutti i presenti concordano che, visti i documenti attualmente disponibili in

materia e in attuazione delle Indicazioni espresse in data 17.11.2010, la valutazione debba

essere conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e

integrazioni, e la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato và effettuata ai sensi degli

artt. 17 e 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla base dei criteri previsti dall‟Accordo

europeo dell‟8 ottobre 2004 e della metodologia riportata nelle Indicazioni della

Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato ai sensi degli articoli



6

2

*1*

, comma 8, lettera *m-quater*, e 28, comma 1-*bis*, del D. Lgs. n. 81/2008, del 17 novembre

010 (*Ministero del lavoro e P. S. Lettera circolare del 18 novembre 2010, prot. n.*

*5/SEGR/023692).*

La valutazione, aderente ai criteri identificati dalla Commissione

consultiva nazionale, sarà effettuata dal seguente gruppo di lavoro:

.

.

.

Dirigente Scolastico

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

di ogni gruppo omogeneo di lavoratori ( Insegnanti, Assistenti amministrativi, Collaboratori

scolastici, Assistenti tecnici ) al fine di effettuare la valutazione **nell’anno scolastico**

**2**

**020/2021 con i dati dell’anno scolastico in corso.**

Per quanto riguarda le **lavoratrici gestanti** l‟art. 28 comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile

008 “*Oggetto della valutazione dei rischi* “, per le donne in stato di gravidanza lo stesso



2

impone di osservare quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151. Come risulta dai

compiti svolti, i principali fattori di rischio rilevati per la docente o altre operatrici,in stato di

gravidanza, sono riconducibili ad agenti fisici (sforzo fisico, posture incongrue prolungate,

prolungata attività in piedi ) e biologici ( rischio esposizione ad agenti infettivi tipici delle

malattie esantematiche trasmissibili e/o altro ). I presenti fanno propri i contenuti della

letteratura in materia a riguardo delle misure di prevenzione e protezione: una volta che la

lavoratrice è venuta a conoscenza del proprio stato di gravidanza è **obbligata** ad informarne

il Dirigente scolastico, producendo appropriata documentazione; il Dirigente scolastico, in

attesa della valutazione del rischio relativa all‟attività specifica della lavoratrice, dispenserà

l‟interessata dal frequentare ambienti a rischio, quali laboratori o locali assimilabili, e dallo

svolgere attività ritenute rischiose. La responsabilità del controllo dell‟attuazione della

suddetta procedura spetta alle lavoratrici, che possono avvalersi del supporto del RLS e, per

quanto di competenza, del Dirigente scolastico. Allo scopo il Dirigente scolastico predisporrà

idoneo documento e provvederà ad esporlo nella bacheca della sicurezza.

Per quanto riguarda il **rumore**, esso non costituisce una fonte di rischio perché all‟interno

degli edifici scolastici non vi sono impianti a macchine che possono produrre livelli

equivalenti di rumorosità superiori a 80 dB. In ogni caso per nessuno dei lavoratori

l‟esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione, ossia il livello di esposizione

personale (40 ore) pari o maggiore di 85 dB (A) in base all‟art. 196 Capo II del D.Lgs. 81/08,

per cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria.





Per quanto riguarda la **polvere** (presenza di acari e sostanze dannose) causa di allergie, per

la prevenzione di detti rischi si dispongono adeguati *interventi preventivi* di Igienizzazione

degli spazi e di pulizia accurata a cura dei collaboratori scolastici che sono tenuti a seguire di

1

7

norma le modalità tecniche di esecuzione dei lavori (specifica tecnica dei trattamenti

riportata del DVR).





Per quanto riguarda la **movimentazione dei carichi**, al personale scolastico è stato vietato

di sollevare pesi superiori ai 20 Kg (maschi) e ai 15 Kg (femmine) al fine di evitare, in seguito

a sforzi eccessivi, strappi muscolari e/o lesioni alla colonna vertebrale. E‟ consigliabile

suddividere il materiale da archiviare in più scatole di piccole dimensioni per diminuirne il

peso.

Per quanto riguarda il rischio **chimico**, il D.M. 25/02 indica come organizzare le metodiche di

gestione del rischio chimico nel laboratorio e negli ambienti nei quali tale rischio può essere

presente. Le esercitazioni di laboratorio non richiedono l‟uso di sostanze chimiche per cui

non devono consultarsi schede di sicurezza rispondenti ai requisiti del D.M. 28/8/1992.

Devono esser presenti tutti i dispositivi di sicurezza e di emergenza necessari e devono

esser rispettate tutte le misure igieniche generali e le corrette procedure ( DPR 547/55, art.

da 74 a 79 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 ).



Per quanto riguarda **l’uso del computer (video terminale)** da parte del personale applicato

al computer per lunghi periodi, durante l‟attività quotidiana, si sono **obbligati** i lavoratori, ad

una pausa / interruzione (con eventuale cambiamento di attività) di 15 minuti ogni 120 minuti

di applicazione continuativa, come misura di prevenzione dei rischi specifici associati alla

mansione ai sensi del comma 3 dell‟Art. 175 del DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 : < Attuazione

dell‟articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro >. Una nota sarà esposta in bacheca ai fini della prevenzione e

dell‟informazione dei lavoratori di cui all‟art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008.

**Una nota sarà**

**esposta in bacheca ai fini della prevenzione e dell’informazione dei**

**lavoratori,**

**di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 81/2008, a riguardo dell’uso dei videoterminali**.

Sempre con riferimento alla Legge n. 547/55 e segg. per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro e al D.Lgs. n. 626 del 19/09/1994 e del D.Lgs. n. 81/08 è stata effettuata una

valutazione su alcuni **rischi generali** che non costituiscono fonte di rischio nel caso della

nostra scuola.

**2**

**. SORVEGLIANZA SANITARIA**

Il Dirigente Scolastico nell’anno 2022-2023 ha nominato il Medico Competente

considerato che in base allo Statuto dei Lavoratori la normativa stabilisce “*La*

*sorveglianza sanitaria* (art. 41 D.Lgs. 81/2008 modificato dall’art. 26 del D.L.gs.

1

06/2009 ) *è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa*

*vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva* ( Permanente per la

Salute e la Sicurezza sul Lavoro ) *di cui all’art. 6*”. La sorveglianza sanitaria si è

obbligati ad attivarla solo in alcuni casi ( D.Lgs. n. 81/2008 e altre normative non

abrogate o successive al D.Lgs. 81/2008 ).

A riguardo della **sorveglianza sanitaria** pur non essendo in presenza di attività

pericolose per la salute, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, alcuni dipendenti

saranno sottoposti ad accertamenti diagnostici preventivi.

**3**

**4**

**. NORME PER COMBATTERE L’EPIDEMIA DI COVID-19-**

Considerato che dal mese di SETTEMBRE 2022 l’evoluzione dello scenario

epidemiologico, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia di COVID-19 e

l’incremento del numero di casi sul territorio nazionale è diminuito, il Ministro della Salute

e conseguentemente il Ministero dell’Istruzione non ha emanato alcun provvedimento di

restrizione per lo svolgimento delle attività didattiche nelle Istituzioni Scolastiche nel

presente AS 2023-2024.

**. DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Il Dirigente scolastico, dopo ampia discussione su problematiche inerenti la sicurezza dei

lavoratori, comunica al RLS e al RSPP che se necessario saranno acquistati i dispositivi

individuali di prevenzione ( DPI ) e messi a disposizione dei collaboratori scolastici.

Nel caso di utilizzo di prodotti chimici, come prodotti di pulizia e disinfezione, è necessario

informare sulla necessità di utilizzare i dispositivi individuali di protezione. Tali dispositivi

saranno conformi a quelli indicati dal documento di valutazione dei rischi ove previsto, che, ad

ogni buon fine, si riportano qui di seguito:

1

8

**RISCHI EVIDENZIATI**

**DPI**

**DESCRIZIONE**

Contatto con prodotti chimici e biologici

Contatto con prodotti chimici e biologici

Guanti monouso

Guanti in vinile o nitrile

Guanti in lattice

Resistenti

ad

agenti

chimici

aggressivi ed irritanti

**5**

**. PROGRAMMI CORSI DI**

**INFORMAZIONE**

**E**

**FORMAZIONE RLS-**

**LAVORATORI E FIGURE SENSIBILI.**

Il Dirigente scolastico, datore di lavoro, deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una

formazione adeguata per la prevenzione di infortuni e incidenti sul lavoro con l‟obiettivo di far

acquisire modalità, comportamenti, regole e principi della sicurezza per evitare il danno. E‟

previsto per i docenti e il personale ATA che non sono stati formati ai sensi dell‟art. 37 del

D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2088, un corso di formazione per i lavoratori ai fini della sicurezza e

della protezione della loro salute.

Tenendo presente che l‟Accordo 21 dicembre 2011 disciplina, ai sensi dell‟art. 37 comma 2

del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, la durata, i contenuti

minimi e le modalità della formazione dei preposti, il Dirigente scolastico organizzerà un corso

interno all‟istituzione scolastica tenuto da un docente esterno, con esperienza professionale

nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e

protezione, per la formazione dei preposti visto che il contenuto del suddetto accordo

costituisce una corretta applicazione dell‟art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008.

Il Dirigente comunica che sono stati individuati i lavoratori designati, dopo aver consultato

preventivamente il RLS, come addetti alla gestione dell‟emergenza ai sensi dell‟art. 18

comma 1 lettera b) e art. 43 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008. Sarà effettuato un

controllo per verificare se qualcuno degli Addetti al Primo Soccorso è in possesso di un

Attestato, in modo da iscriverlo ad un corso di formazione, di cui all‟art. 18 comma 1 lettera b)

e art. 43 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, per l‟aggiornamento e/o la formazione degli

stessi.

E‟ prevista una verifica per la completezza e il corretto stato d‟uso dei presidi contenuti nelle

cassette di pronto soccorso. A tal proposito sono stati individuati gli incaricati per il Controllo

periodico dei presidi di Primo Soccorso.

E‟ da verificare se in tutti gli ambienti e nei cortili della scuola viene rispettato il divieto di fumo.

Nel corso dell‟anno per ogni singolo plesso verranno effettuate almeno due prove di

evacuazione.

Sarà aggiornato il Piano di Emergenza e il Piano di Pronto Coccorso e saranno nominati i

Responsabili di Plesso, gli Addetti al Servizio di Protezione e Prevenzione (ASPP), gli Addetti

all‟Emergenza e al Primo Soccorso per ogni Plesso Scolastico.

**DATI GENERALI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO**

La sede centrale dell‟Istituto Comprensivo Statale SPEZZANO ALBANESE è ubicato in Via VIGNALE ed è

formato da n°3 Plessi scolastici ubicati nel comune di SPEZZANO ALBANESE.

***Plesso Secondaria di 1° Grado in via Via VIGNALE s.n.c.***

Costituito da un edificio a n° 2 piani al cui interno sono ubicati:

**Piano Terra**

**n° 7** classi,

**n° 4** aule per le attività di laboratorio e multidisciplinari della Scuola **Sec. di 1°gr**;

**n° 1** aula dedicata;

**n° 1** bidelleria;

**n° 1** guardiola;


**n° 6** bagni;

**n° 1** aule vuote;

**n° 1** biblioteca;

1

9



**Primo piano**

**n° 1** stanza Dirigente Scolastico;

**n° 1** stanza Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

**n° 3** stanze per uffici;

**n° 2** classi;

**n° 1** aula docenti**;**

**n° 3** aule di sostegno;

**n° 2** archivi

**n° 4** bagni

***Plesso Primaria in via Nazionale***

Costituito da un edificio a n° 2 piani al cui interno sono ubicati:

**Piano Terra**

**n° 8** classi,

**n° 3** aule per le attività di laboratorio e multidisciplinari della Scuola;

**Primo piano**

**n° 8** classi;

**n° 1** aule per le attività di laboratorio e multidisciplinari**;**

***Plesso Infanzia Rodari in via Vignale***

Costituito da un edificio a n° 1 piano al cui interno sono ubicati:

**IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE**

***Plesso Infanzia Montessori in via Orto Barbato***

Costituito da un edificio a n° 1 piano al cui interno sono ubicati:

**n° 6** sezioni;

**n° 1** aule per le attività di laboratorio e multidisciplinari;

**n° 1** sala mensa

**n° 1** cucina

Nell'anno scolastico 2023-24 risultano **iscritti all'Istituto n. 594 alunni** cosi distribuiti:

**n° 109** Scuola dell‟Infanzia Montessori - Rodari

**n° 298** Scuola Primaria

**n° 187** Scuola Secondaria di 1° Grado

Il personale scolastico complessivo dell‟intero Istituto risulta costituito da un totale di

**1**

**29 unità** di cui:

**n° 1** Dirigente scolastico

**n° 1** DSGA

**n° 74** Docenti

**n° 17** Personale ATA - (Assistente Amministrativo-Assistente Tecnico-Collaboratore

Scolastico-Assistente alla persona-Dipendenti a disposizione provenienti da

Enti locali e/o altri Enti)

2

0



**STAFF SICUREZZA**

Lo staff della sicurezza dell‟Istituto per l‟anno scolastico 2023-24 risulta costituito dalle seguenti figure

sensibili:

ORGANIGRAMMA SICUREZZA **ANNO SCOLASTICO 2023-24**

DIRIGENTE SCOLASTICO: **Prof.ssa ing. Maria Cinzia PANTUSA**

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE: **ING. TOMMASO FERRARI**

**FERRARI**

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: **prof.ssa Emilia MAZZEI**

Medico Competente: **Dr. Ciro DE RARIS**

Referente Covid-19 di Istituto: **CUCCI PAOLO**

***EDIFICIO VIA VIGNALE (SEDE CENTRALE)***

**SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO**

REFERENTE COVID-19 PLESSO: **MARRA CHIARA**

**A.S.P.P.**

**GALIZIA FERDINANDO**

**PRIMO SOCCORSO**

**COSTA ERMELINDA**

**POSA MARIA CRISTINA**

**SIVIERI PAOLO ARMANDO**

**DE ROSIS SALVATORE**

**CUCCI PAOLO**

**ANTINC.DIO-EVACUAZ.**

**VATTIMO CARMINE**

**DE ROSIS SALVATORE**

**SIVIERI PAOLO ARMANDO**

**CUCCI PAOLO**

**PERRI GIOVANNI**

***EDIFICIO VIA NAZIONALE***

**SCUOLA PRIMARIA “CASSIANO”**

**A.S.P.P.**

**ORIOLO EMILIANA**

**PRIMO SOCCORSO**

**LUPINARO DOMENICO**

**VIGNALE MARIO**

**ANTINC.DIO-EVACUAZ.**

**LUPINARO DOMENICO**

**VIGNALE MARIO**

**PARROTTA RACHELE**

**OLIVIERI MARIA ANTONIETTA**

**MAZZEI EMILIA**

**OLIVA FRANCESCA**

***EDIFICIO VIA ORTO BARBATO***

**SCUOLA DELL’INFANZIA “M. Montessori”**

**A.S.P.P.**

**CELANO ILARIA**

**PRIMO SOCCORSO**

**FRANCA MARINO**

**SOMMA ANTONIETTA**

**ANTINC.DIO-EVACUAZ.**

**LIGUORI ANTONIO**

**BARCI CATERINA**

**DI BERANARDO TIZIANA**

**SOMMA ANTONIETTA**

Essendo l'Istituto costituito da 4 sezioni distribuite in 4 plessi scolastici, il presente piano è stato suddiviso

in un numero 3 schede ognuna delle quali dedicata alle singole sezioni ed articolate nelle seguenti

**schede**:

•

•

•

**SCHEDA A – SCUOLA SECONDARIA di 1° -**

**SCHEDA B – SCUOLA PRIMARIA -**


**SCHEDA C – SCUOLA INFANZIA - “MONTESSORI” VIA ORTO BARBATO**

**VIA VIGNALE**

**VIA NAZIONALE**

2

1



**SCHEDA A**

**EDIFICIO (Scuola SECONDARIA I GR.) Via Vignale**

**STUDENTI**

Alunni

**81**

Alunni H

TOTALE

**1**

**6**

**187**

**PERSONALE DIPENDENTE**

**N. Totale**

**DIRIGENTE SCOLASTICO**

**1**

**1**

**DSGA**

**PERSONALE AMMINISTRATIVO**

**CORPO DOCENTE**

**COLLAB.SCOLASTICI**

**3**



**29**

**5**

**PLANIMETRIE IMMOBILE**

2

2



**DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE**

L‟edificio scolastico è ubicato in un‟area del centro abitato di Spezzano Albanese (CS). L‟edificio è

costituito da una struttura realizzata in c.a. E‟ dotato di un cancello di ingresso per l‟accesso del personale

scolastico e degli alunni da Via Vignale. Il cancello di ingresso è collegato alla struttura dell‟edificio

scolastico con un muretto in cemento armato sovrastato da una recinzione metallica.

La zona esterna comprende un viale di transito per i pedoni antistanti la struttura. Tale viale è

completamente pavimentato ad asfalto. L‟edificio destinato ad ospitare la scuola si compone di un piano

rialzato e di un primo piano collegato tra loro da due scale interne. Sulla facciata principale dell‟edificio

scolastico vi è una scala di sicurezza antincendio esterna per garantire l‟esodo in caso di emergenza, è

realizzata in c.a. A ridosso dell‟edificio scolastico vi sono i vani tecnici con accessi indipendenti in cui sono

ubicati la centrale termica ed il locale pompe antincendio. I piani di calpestio dell‟interno della scuola sono

pavimentati con mattoni in cemento del tipo graniglia. Le pareti risultano internamente intonacate e di tinta

chiara con zoccolature in colore pastello, sufficientemente pulite. Sono presenti ampie aperture finestrate,

che assicurano l‟adeguata illuminazione ed aerazione ai vari ambienti.

La Scuola Secondaria di I grado “Rita Levi Montalcini” rappresenta la sede centrale, nonché legale ed

amministrativa dell‟Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” di Spezzano Albanese (CS).

Il plesso scolastico ospita l‟attività didattica per le classi di scuola secondaria di I grado (alunni con un'età

che va dagli 11 ai 14 anni).

La sede scolastica presenta porte con maniglioni antipanico apribili verso l‟esterno, aule sempre arieggiate;

impianti elettrici a norma di legge, segnaletica di sicurezza e di salvataggio, uscite di sicurezza antincendio,

estintori portatili di pronto intervento ed idranti a disposizione dell‟intero plesso scolastico. Il ricambio

dell‟aria è assicurato da porte e finestre abbastanza ampie; sufficienti sono i locali igienici. Da ogni

ambiente dell‟edificio scolastico è possibile mettersi su luogo sicuro e

durante le prove di evacuazione e di emergenza, gli alunni rispettano le indicazioni del percorso di esodo

stabilito dal piano di emergenza; sia dal piano rialzato che dal piano primo è possibile mettersi su luogo

sicuro percorrendo il percorso di esodo stabilito dal piano di emergenza.

Nell‟edificio scolastico è presente la palestra con relativi servizi e spogliatoi, con accessi autonomi, ove


viene svolta l'attività ginnica da parte degli alunni utenti della scuola. Ha una superficie molto ampia. Essa

ospita attività didattiche e sportive (gioco-sport). La struttura risponde pienamente ai requisiti di sicurezza

richiesti dalla normativa vigente: le porte di accesso sono provviste di maniglioni antipanico come prevede

2

3



la normativa vigente alcune sono state (zona uscite di emergenza corridoi ingresso palestra) danneggiate

da atti vandalici per cui risultano vetrate forate e lesionate, inoltre sono presenti nella stessa zona macchie

di umidità che rendono l‟ambiente corridoio insalubre e scivoloso nonché pericoloso; le vetrate fisse

all‟interno della palestra non sono protette da reti metalliche; il pavimento è idoneo per chi svolge attività

sportiva. Essa è dotata di impianto di riscaldamento, di segnaletica di sicurezza e di salvataggio ed un

efficiente ricambio dell‟aria (le finestre, infatti, hanno parti apribili). Gli stessi servizi igienici presenti nella

palestra risultano efficienti ed idonei ad ospitare gli alunni del plesso scolastico.

Presso questo plesso sono presenti aule didattiche, aula magna/teatro, biblioteca, aula

informatica/multimediale, laboratori, presidenza, segreteria, uffici amministrativi, sala insegnanti e servizi

annessi (bagni per alunni maschi/femmine e bagno per disabili e per insegnanti). Possibilità di rischio di

incendio esistono per la presenza di personal computer, fotocopiatrice e lavagne lim, per le scaffalature

piene di vecchi registri, di materiale scolastico e sussidi. Inoltre le aule sono dotate e i servizi sono dotati

da porte in legno ormai fatiscenti e non idonee dal punto di vista antincendio. Tutta l‟istituto in esame non

gode delle porte tagliafuoco secondo norma di legge.

Gli spazi all‟aperto sono ubicati all‟interno della recinzione dell‟intero plesso. Si evidenziano situazioni di

rischio nella zona Ovest dell‟istituto al confine con il bar- chioschetto (il muro di recinzione è basso e la

ringhiera si mostra valicabile per eventuali uscite e entrate di alunni o esterni all‟istituto. Le gradonate che

danno accesso al piano rialzato dell‟istituto sono sprovviste di sistemi antiscivolo che garantiscono

l‟incolumità del personale scuola e non solo, inoltre la pavimentazione in alcune zone è da rifare per la

mancanza parziale delle mattonelle nonché i cordoletti dei marciapiedi risultano da ristrutturare al fine di

ricomporre la pavimentazione. All‟ ingresso principale (lato destro) e collocato un pino di grandi dimensioni,

il quale ha creato già delle fessurazioni nel muretto che lo contiene per cui potrebbe essere pericoloso nel

momento in cui vi sono forti venti che lo sollecitano (interventi: messa in sicurezza oppure procedere

all‟eliminazione).

I cancelli di ingresso: sia pedonali che carrabili sono sprovvisti di citofono e di apertura automatica.

L‟edificio non è accessibile al Piano Primo e Secondo da parte di alunni o personale diversamente abile

dal punto di vista motorio; all‟interno dell‟edificio al Piano Terra risulta ubicato un Bagno per disabili.

Le uscite di Sicurezza ai Piani risultano dotate di porte con maniglioni antipanico adeguati.

Il deflusso degli occupanti in caso di calamità risulta idoneo poiché gli stessi si immettono nell‟ampio cortile

della scuola completamente recintato.

Il livello di rischio incendio per il plesso scolastico preso in esame può essere classificato ai sensi del DPR

1/8/11 n. 151 come Attività Soggetta ai Controlli per il numero di alunni, personale docente e non

docente superiore a 200 e inferiore a 300; è necessario comunque verificare che la caldaia presenti una

potenzialità inferiore a 116KW.

All‟interno dell‟edificio è presente in modo adeguato la segnaletica necessaria per indicare le vie di fuga e

risultano posizionati ai diversi livelli adeguatamente il numero di estintori; risultano presenti tutti i dispositivi

necessari per l‟ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ai sensi del DPR N°151/2011.

La struttura, nel suo complesso, si presenta in discreto stato manutentivo, l'altezza, la luminosità risultano

nel complesso sufficienti, e la capienza delle aule e degli altri spazi didattici risultano sufficienti.

Le due prove di evacuazione che si intendono effettuare nel presente anno scolastico saranno comunque

programmate in modo da far defluire gli alunni nell‟area esterna per monitorare i tempi di evacuazione e gli

eventuali pericoli riscontrati, considerato che alcune parti del cortile sono adibiti a parcheggi e zone di

sosta di auto e scuolabus.

Tutti gli ambienti all‟interno dell‟edificio sono dettagliatamente rilevati e riportati nelle allegate planimetrie.

L‟ospedale più vicino è quello di Castrovillari (30 Km.)

La stazione dei vigili del fuoco più vicina è a Castrovillari (30 Km.)

**Documentazione**

**Voce**

**Annotazioni**

Planimetrie

Sono presenti

Agibilità – Abitabilità (DM 18/12/75)

Dichiarazione di conformità centrale termica

(Legge 46/90, art. 9).

NON E’ PRESENTE

NON E’ PRESENTE

Documentazione di conformità dell’impianto elettrico. NON E’ PRESENTE


Denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali

delle verifiche quinquennali.

(DPR 547/55 art.40 e 328 e DPR 462 2001)

2

4



Denuncia delle installazioni e dispositivi di

protezione contro le scariche atmosferiche e dei

verbali delle verifiche o relazione tecnica di

auto-protezione(DPR 547/55 art. 398 e 399 e DPR

Non E’ PRESENTE

Non E’ PRESENTE

4

62/2001)

Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o Nulla Osta

Provvisorio (NOP) (DM 10/3/98) -DPR 1/8/11 n. 151

Relazione tecnica relativa all’installazione di impianto Non PRESENTE

termico utilizzante gas di rete e avente potenzialità

superiore alle 30.000 Kcal/h (da inoltrare al Comando

Prov. dei VV.FF.) (DM 12/4/96 art.1)

Libretto di caldaia (Lg 46/90)

NON PRESENTE

Registro antincendio (DM 26/8/92 art.12)

E’ presente

La Verifica dei mezzi antincendio è affidata a una

Contratto di manutenzione mezzi antincendio

(estintori, idranti, …) (DM 10/3/98 allegato VI)

ditta

comunale.

La Verifica dei mezzi antincendio è affidata a una

ditta esterna incaricata dall’Amministrazione

comunale.

esterna

incaricata

dall’Amministrazione

Registro dei controlli periodici che deve essere

mantenuto aggiornato e disponibile per i controlli

(impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, presidi

antincendio...) (DPR 37/98 art.5)

Contratto di manutenzione e assistenza per i

Macchinari (Dlgs 626/94 art.6)

E’ stato stipulato un contratto di manutenzione per

stampanti e computer, con Ditta locale

Rapporti con società che svolgono lavori in

appalto (Dlgs 626/94 art.7)

Non vi sono società che svolgono lavori in appalto.

Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati

(DPR 303/56 art 28-56)

Non ci sono prodotti pericolosi. Le pulizie sono state

affidate a una ditta esterna con contratto.

Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti Non è presente una lista di consegna dei dispositivi di

ai lavoratori (Dlgs 626/94 art.40)

Registro infortuni

(DPR 547/55 art.403)

protezione individuale perché non se ne fa uso.

Il registro infortuni è presente conservato negli uffici

della Segreteria.

Attestato di formazione del RLS (Dlgs 626/94 art 19) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sara’

Attestati di formazione in materia di antincendio e

pronto soccorso (Dlgs 626/94 art 12)

iscritto al corso di formazione.

**Descrizione generale degli ambienti**

**Voce**

**Si**

**No**

**Note**

L’edificio scolastico è ubicato in prossimità di

attività che comporta rischi di incendio o di

esplosione. (DM 26/8/92 art.2.0)

**x**

L’ingresso principale è arretrato rispetto al

ciglio stradale per offrire una uscita sicura

(DM 26/8/92 art.2.1)

**x**

L’ingresso si trova su un piazzale

recintato

L’accesso all’area risulta agevole ai mezzi di

soccorso(DM 26/8/92 art.2.2)

Le porte adibite a uscita di emergenza sono

facilmente apribili nel verso dell’esodo

(DPR 547/55 art.13)

**x**

**x**

I mezzi di soccorso possono

raggiungere la struttura.

Le struttura è dotata di uscite di

emergenza con maniglioni

antipanico

La lunghezza delle vie di uscita è superiore a

**x**

La lunghezza delle vie d’uscita è

inferiore a 60 mt.

6

0 m. (DM 26/8/92 art.5)

La larghezza delle vie di uscita per ogni piano

non è inferiore a 1.20 m (DM 26/8/92 art.5)

La scuola, a prescindere dalla sua grandezza, è

dotata di almeno due uscite verso luogo sicuro

(DM 26/8/92 art.5.2)

**x**



**x**

Tutte le vie di uscita sono superiori

a m. 1.20

2

5



Il pavimento è regolare ed uniforme e

mantenuto pulito da sostanze sdrucciolevoli

(DPR 303/56 art.7)

I pavimenti ed i passaggi non devono essere

ingombri da materiali che ostacolino la

normale circolazione. (DPR 547/55 art.8)

Le vie di esodo sono costantemente libere da

ingombri (DPR 547/55 art. 13)

**x**

**x**

**x**

Le finestre sono provviste di parapetto di

altezza non inferiore a 90 cm

**x**

(DPR 547/55 art. 26 e 27)

L’ingresso presenta barriere architettoniche

per l’accesso di disabili (DM 9/04/94 art.20)

Le apparecchiature elettriche fisse (prese,

interruttori, ecc.) presentano elementi di

pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti

accidentali, ecc.) (DPR 547/55 art.281)

La tinteggiatura delle pareti è di colore

Chiaro (DPR 303/56 art.7)

Le rampe di scale con più di tre gradini

dispongono sui lati di parapetto di altezza

non inferiore ai 90 cm e di almeno un

corrimano (DPR 547/55 art.16) (DPR 547/55

art.26)

**x**

**x**

**Non è PRESENTE l’ascensore**

**e/o montascale per il Piano Primo**

**x**

**x**

I gradini di ingresso e le scale interne

presentano strisce antiscivolo (DPR. 547/55

art. 17)

**x**

**Luoghi di lavoro Aule scolastiche**

**Voce**

**Si**

**No**

**Note**

Le aule dispongono di un’adeguata

superficie finestrata apribile (DPR 303/56

art.10)

Le finestre consentono un adeguato

ricambio dell’aria. (DPR 303/56 art.9)

Le finestre sono provviste di parapetto di

altezza non inferiore a 90 cm (DPR

**x**

**x**

**x**

5

47/55 art.26 e 27)

Gli infissi delle finestre sono in buono

stato di manutenzione, funzionali e in ogni

modo non creano pericoli durante

l'apertura. (DPR 303/56 art.10)

**x**

Viene rispettato il numero massimo di 26

alunni per aula. (DM 26/8/92 art.5.0).

Le porte di accesso sono in buono stato

(DPR 547/55 art.14)

**x**

**x**

Le porte dei locali frequentati dagli alunni

sono di larghezza di m 1.2 ed apribili nel

verso dell’esodo qualora siano presenti

più di 25 alunni. (DM 26/8/92 art.5.3).

La capacità di deflusso è inferiore a 60

persone per piano. (DM 26/8/92 art.5.1).



Aule con meno di 25 alunni

**x**

**x**

2

6



Le luci artificiali presentano schermatura

tipo griglia o lamelle ovvero vetro o

plexiglas. (DPR 303/56 art.10)

Le lavagne sono ben ancorate al muro

(DM 18/12/75 art.4)

**x**

**x**

**Servizi igienici alunni**

**Voce**

**Si**

**No**

**Note**

I bagni sono sufficienti per il numero di

utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati

e separati in base al sesso (Dlgs. 626/94 art. 33)

L'antibagno è separato dal wc Reg d’igiene

(Titolo IV)

**X**

**X**

**X**

Nel bagno è presente l’acqua calda (DPR

3

03/56 art.37)

Accanto al lavello sono presenti distributori

automatici di sapone liquido e di carta usa e

getta. Reg d’igiene (Titolo IV).

**X**

**X**

Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a

pedale Reg d’Igiene (Titolo IV)

Il locale del wc é opportunamente aerato (DPR

**X**

3

03/56 art.9)

I box sono muniti di porte apribili verso

l’esterno. Reg d’igiene (Titolo IV)

La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 Reg

d’igiene (Titolo IV)

Lo stato di pulizia del bagno è buono

(DPR 303/56 art.37)

**X**

**X**

**X**

**X**

Gli interruttori sono schermati (DPR 547/55

art.290)

I corpi illuminanti sono protetti da schermi

anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56

art.10)

E’ presente almeno un servizio igienico per

portatori di handicap.

.

**X**

**X**

**Servizi igienici per personale docente e non docente**

**Voce**

**Si**

**No**

**Note**

I bagni sono sufficienti per il numero di

utilizzatori (uno ogni trenta persone),

segnalati e separati in base al sesso (Dlgs.

**X**

6

26/94 Titolo III art. 33)

L'antibagno è separato dal wc Reg

d’igiene (Titolo IV)

Nel bagno è presente l’acqua calda

(DPR 303/56 art.37)

**X**

**X**

Accanto al lavello sono presenti

distributori automatici di sapone liquido e

di carta usa e getta. (DPR 303/56 art.37)

Sono presenti dei cestini chiusi con

apertura a pedale. Reg d’igiene (Titolo




IV)

**X**

**X**

2

7



Il locale del wc é opportunamente aerato

(DM 18/12/75 art.5 comma 3)

Lo scarico del wc é a pedale Reg d’igiene

(Titolo IV)

La piastrellatura delle pareti è di mt. 2

Reg d’igiene (Titolo IV)

**X**

**X**

**X**

**X**

Gli interruttori sono schermati

(DM 26/8/92 art.7)

I corpi illuminanti sono protetti da

schermi anticaduta dei loro componenti

(DPR 303/56 art.10)

**X**

**Segreteria e Presidenza**

**Descrizione:** i locali sono concentrati in ala dell’edificio del Piano Primo attigua all’atrio principale

del Piano. Sono presenti ambienti della Dirigente, del D.S.G.A., della Segreteria e una zona archivi.

Nella stessa ala sono presenti servizi igienici per docenti e personale..

**Voce**

**Si**

**No**

**Note**

La tipologia del sistema di riscaldamento

permette

di

avere

temperatura

confortevole nelle stagioni fredde (DPR

**X**

3

3

03/56 art 9) (DM 18/12/75 art.5 comma

)

La tipologia del sistema di

condizionamento permette di avere

temperatura confortevole nelle stagioni

calde. (DPR 303/56 art.-9)

**X**

**X**

(DM 18/12/75 art.5 comma 3)

I

locali di lavoro dispongono di

un’adeguata superficie finestrata apribile

(DPR 303/56 art.10)

Le postazioni VDT sono corrette rispetto

alla posizione delle finestre e delle porte

nel locale. (Dlgs 626/94 all.VII)

**X**

La qualità dell'aria risulta buona (da

correlare alla presenza di fumo) non sono

presenti correnti d’aria sul posto di lavoro

(Dlgs 626/94 all.VII)

**X**

**X**

Le luci artificiali hanno la possibilità di

essere regolate con reostati

accensione differenziata ad isole (Dlgs

26/94 all.VII)

o

con

6

Viene effettuata una periodica pulizia

delle vetrate e dei dispositivi di

illuminazione artificiale. (Dlgs 81/08)

**X**

**X**

Le pareti sono di colore chiaro (DPR

3

03/56 art. 7)

Sono presenti tendaggi sulle finestre

(Dlgs. 81/08)

**X**

La pavimentazione dei locali è pulita

(DPR 303/56 art.7)

**X**

I carichi sulle scaffalature sono disposti in

maniera stabile e sono facili da

raggiungere. (Dlgs 81/08)


**X**

**X**

Esistono luci di emergenza (Dlgs 81/08)

2

8



**Postazione videoterminale**

**Voce**

**Si**

**No**

**Note**

Rispettate le caratteristiche definite dal

D.lgs 626/94 del piano di lavoro:

(Linee guida 2 ottobre 2000)

**X**

Rispettate le caratteristiche definite dal

D.lgs 626/94 dello schermo e della tastiera

dei VDT: (Linee guida 2 ottobre 2000)

Rispettate le caratteristiche definite dal

D.lgs 626/94 art.56 comma 3 delle

stampanti e software: (Linee guida 2

ottobre 2000)

**X**

**X**

Rispettate le caratteristiche definite dal

D.lgs 626/94 art.56 comma 3 delle

fotocopiatrici e fax: (Linee guida 2 ottobre

**X**

2

000)

**Archivio**

**Descrizione:** Gli archivi sono posti in più locali per cui non si raggiunge il carico d’incendio

**Voce**

**Si**

**X**

**No**

**Note**

Le scaffalature sono ancorate al fine di

evitare un possibile ribaltamento ed hanno

una distanza dal soffitto di almeno m 0.60

(DM 18/12/75 art.4)

Le porte di uscita si aprono verso l’esodo

(DM 26/8/92 art.6)

**X**

Sono presenti armadi con sportelli di

Chiusura. (DM 26/8/92 art.6)

Le scalette per accedere ai ripiani delle

scaffalature sono in numero sufficiente,

tipo antiribaltamento e antisdrucciolo,

mantenute in buone condizioni. (UNI EN

**X**

**X**

1

31)

E’ presente un cartello indicante il divieto

di fumare. (Dlgs 493/96 art 4)

Le uscite di emergenza e gli estintori sono

sgombri da materiale. (DPR 547/55 art.13)

Esistono luci di emergenza

**X**

**X**

**X**

**X**

(DM 26/8/92 art.7)

Le luci artificiali presentano schermatura

tipo griglia o lamelle (DPR 303/56 art.10)

Il locale è sufficientemente aerato (DPR

**X**

3

03/56 art.10)

L’illuminazione è adeguata

**X**

(DM 18/12/75 art.5)

**Refettorio**

**Descrizione:** La mensa scolastica NON è PRESENTE

**Antincendio – Emergenza**

**Descrizione:**



Il livello di rischio incendio per il plesso scolastico preso in esame può essere classificato ai sensi del

DPR 1/8/11 n. 151 come ***Attività Soggetta ai Controlli*** per il numero di alunni, personale docente e

non docente ***Superiore a 150 ed INFERIORE a 300 ;*** è utile controllare se siamo in presenza di

2

9



eventuale centrale termica con una potenzialità superiore a ***116KW; la cucina deve essere sottoposta***

***a controllo.***

**Voce**

**Si**

**No**

**X**

**Note**

Presenza del Certificato di prevenzione

Non presente

incendi

(CPI)

o

Nulla

Osta

Provvisorio(NOP). (DM 16/02/82)

Attestati di formazione (Dlgs 626/94 art 12)

Presenza di materiali infiammabili (DM

**X**

**X**

2

6/8/92 art.12)

Mezzi di spegnimento (DM 26/8/92 art.9)

percorsi di emergenza sono tenuti

**X**

**X**

I

costantemente sgombri da qualsiasi

materiale. (DM 26/8/92 art.12)

E’ presente un sistema d’allarme sonoro da

**X**

utilizzare in caso di emergenza (DM

2

6/08/92 art. 8 comma 8)

La segnaletica di sicurezza è sufficiente ed

efficiente. (DM 26/8/92 allegato X)

Esiste un impianto di illuminazione di

Sicurezza. (D.P.R. 303/56 art. 10)

Esiste un piano di emergenza (DM 10/3/98

allegato VIII)

Vengono svolte almeno due prove di

evacuazione l’anno (DM 26/8/92 allegato

XII)

**X**

**X**

**X**

**X**

E’ presente un piano di emergenza.

Tutte le classi conoscono il comportamento

in caso di emergenza (DM 10/3/98 allegato

VII)

**X**

**X**

Tutto il personale scolastico conosce le

disposizioni di pronto intervento (DM

1

0/3/98 allegato VII)

Pacchetto di medicazione (DPR 303/56

art.28)

Interruttore elettrico generale (DM

**X**

**X**

**X**

2

6/08/1992)

Registro

6/08/1992)

controlli

periodici

(DM

2

**Statistiche infortuni**

**Infortuni e malattie professionali**

E’ presente il registro infortuni?

( ) NO (**X** ) SI

Si sono verificate malattie professionali negli ultimi tre anni?

(**X**) NO ( ) SI


Ci sono stati infortuni sul lavoro?

( ) NO (**X**) SI

Analisi degli infortuni nei ultimi anni di attività inerenti l’Istituto Comprensivo:

3

0



**ANNO**

**N. TOTALE INFORTUNI**

**Alunni \_\_**

**TIPOLOGIA INFORTUNI**

**Cadute accidentali**

**2**

**2**

**021**

**022**

**Docenti \_\_**

**Collaboratori scolastici \_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Alunni \_\_**

**Docenti \_\_**

**Cadute accidentali**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Collaboratori scolastici \_\_**

**Nel Plesso scolastico risulta presente la Palestra scolastica in un fabbricato attiguo**

Per il Plesso scolastico di Via Vignale dalla prima stesura del Documento di Valutazione dei Rischi

sono emerse le seguenti carenze che devono essere rimosse al fine di migliorare le condizioni di

utilizzo del plesso scolastico:





*Fornitura di sistema di accesso automatizzato al Piano Primo;;*

*Manutenzione generale e revisione chiusure ed apertura dei maniglioni antipanico; degli infissi*

*interni (porte) ed esterni (finestre);*





*Manutenzione generale bagni;*

*Risanamento ambienti ai due livelli;*

L‟Amministrazione Comunale di Spezzano Albanese è tenuta a fornire per l‟edificio tutte le seguenti

certificazioni:













***Certificato di Collaudo e/o di idoneità statica;***

***Certificato di agibilità;***

***Dichiarazione di conformità degli impianti (elettrico, termico);***

***Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);***

***Verifica Impianto di Terra ai sensi del DPR 462/01***

***Valutazione della vulnerabilità sismica, ai sensi Legge n. 45/2017.***



***Fornire documentazione delle ditte incaricate per la manutenzione degli Impianti (termico***

3

1



**SCHEDA B**

**EDIFICIO (Scuola PRIMARIA) Via Nazionale**

**STUDENTI**

Alunni

**87**

Alunni H

TOTALE

**2**

**11**

**298**

**PERSONALE DIPENDENTE**

**CORPO DOCENTE**

**N. Totale**

**32**



**6**

**COLLAB.SCOLASTICI**

**PLANIMETRIE IMMOBILE**

3

2



**DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE**

L‟edificio scolastico è ubicato in un‟area del centro abitato di Spezzano Albanese (CS). L‟edificio è

costituito da una struttura molto datata e realizzata in muratura portante in tufo con nuovi interventi di

ampliamento in c.a.. E‟ dotato di un cancello di ingresso per l‟accesso del personale scolastico e degli

alunni da Via Nazionale. La zona esterna comprende un viale di transito per i pedoni antistanti la struttura.

Tale viale è completamente pavimentato ad asfalto, nel confine con la proprietà Nociti-Oriolo è presente un

muro di recinzione molto basso e pericolo per l‟utenza sia scolastica che civile. L‟edificio destinato ad

ospitare la scuola primaria si compone di un piano rialzato e di un primo piano al quale si accede da due

scale interne delle quali una ubicata nella vecchia struttura in muratura mentre l‟altra è collocata nella parte

retrostante al nuovo ampliamento in c.a.. A ridosso in un cortile interno dell‟edificio scolastico vi sono i vani

tecnici con accessi indipendenti in cui sono ubicati la centrale termica ed il locale pompe antincendio. I

piani di calpestio dell‟interno della scuola sono pavimentati con mattoni in cemento del tipo graniglia. Le

pareti risultano internamente intonacate e di tinta chiara, sufficientemente pulite. Sono presenti ampie

aperture finestrate, che assicurano l‟adeguata illuminazione ed aerazione ai vari ambienti ma insicure

perché troppo datate e non conforme alla nuova normativa dal punto di vista di risparmio energetico.

Il plesso scolastico ospita l‟attività didattica per le classi di scuola primaria (alunni con un'età che va dai 6

agli 11 anni).

La sede scolastica presenta porte con maniglioni antipanico

apribili verso l‟esterno, aule sempre

arieggiate; impianti elettrici a norma di legge ma che vanno verificati periodicamente, segnaletica di

sicurezza e di salvataggio, uscite di sicurezza antincendio, estintori portatili di pronto intervento ed idranti a

disposizione dell‟intero plesso scolastico. Il ricambio dell‟aria è assicurato da porte e finestre abbastanza

ampie; sufficienti sono i locali igienici ma anch‟essi vanno riconsiderati dal punto di vista della funzionalità

e del supporto all‟utenza all‟interno della sede. Da ogni ambiente dell‟edificio scolastico è possibile mettersi

su luogo sicuro e durante le prove di evacuazione e di emergenza, gli alunni rispettano le indicazioni del

percorso di esodo stabilito dal piano di emergenza; sia dal piano rialzato che dal piano primo è possibile


mettersi su luogo sicuro percorrendo il percorso di esodo stabilito dal piano di emergenza.

Nell‟edificio scolastico è presente la palestra, ove viene svolta l'attività ginnica da parte degli alunni utenti

della scuola. Ha una superficie non molto ampia. Essa ospita attività didattiche e sportive (gioco-sport). La

3

3



struttura non risponde pienamente ai requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente: le porte di

accesso sono provviste di maniglioni antipanico come prevede la normativa vigente; le vetrate fisse non

sono protette da reti metalliche; il pavimento non è idoneo per chi svolge attività sportiva. Essa è dotata

di impianto di riscaldamento, di segnaletica di sicurezza e di salvataggio ed un efficiente ricambio

dell‟aria (le finestre, infatti, hanno parti apribili). Gli stessi servizi igienici presenti nella palestra risultano

non totalmente efficienti ed idonei ad ospitare gli alunni del plesso scolastico.

Presso questo plesso sono presenti aule didattiche, aula informatica/multimediale, laboratori, sala

insegnanti e servizi annessi (bagni per alunni maschi/femmine e bagni per insegnanti). Possibilità di rischio

di incendio esistono per la presenza di personal computer, fotocopiatrice e lavagne lim, per le scaffalature

piene di vecchi registri, di materiale scolastico e sussidi.

Gli spazi all‟aperto sono ubicati all‟interno della recinzione dell‟intero plesso.Si evidenziano situazioni di

rischio dovuti alla cattiva manutenzione del piano di calpestio (piano non a livello dotato da pozzanghere le

quali creano disagi di percorso a bambini di piccola età.

L‟edificio non è accessibile al Piano Primo da parte di alunni o personale diversamente abile dal punto di

vista motorio; all‟interno dell‟edificio al Piano Terra risulta ubicato un Bagno per disabili.

Le uscite di Sicurezza ai Piani risultano dotate di porte con maniglioni antipanico adeguati.

Il deflusso degli occupanti in caso di calamità risulta idoneo poiché gli stessi si immettono nell‟ampio cortile

della scuola completamente recintato.

Il livello di rischio incendio per il plesso scolastico preso in esame può essere classificato ai sensi del DPR

1/8/11 n. 151 come Attività Soggetta ai Controlli per il numero di alunni, personale docente e non

docente superiore a 150 e inferiore a 300; è necessario comunque verificare che la caldaia presenti una

potenzialità inferiore a 116KW.

All‟interno dell‟edificio è presente in modo adeguato la segnaletica necessaria per indicare le vie di fuga e

risultano posizionati ai diversi livelli adeguatamente il numero di estintori; risultano presenti tutti i dispositivi

necessari per l‟ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ai sensi del DPR N°151/2011.

La struttura, nel suo complesso, si presenta in discreto stato manutentivo, l'altezza, la luminosità risultano

nel complesso sufficienti, e la capienza delle aule e degli altri spazi didattici risultano sufficienti.

Le due prove di evacuazione che si intendono effettuare nel presente anno scolastico saranno comunque

programmate in modo da far defluire gli alunni nell‟area esterna per monitorare i tempi di evacuazione e gli

eventuali pericoli riscontrati, considerato che alcune parti del cortile sono adibiti a parcheggi e zone di

sosta di auto e scuolabus.

Tutti gli ambienti all‟interno dell‟edificio sono dettagliatamente rilevati e riportati nelle allegate planimetrie.

L‟ospedale più vicino è quello di Castrovillari (30 Km.)

La stazione dei vigili del fuoco più vicina è a Castrovillari (30 Km.)

**Documentazione**

**Voce**

**Annotazioni**

Planimetrie

Sono presenti

Agibilità – Abitabilità (DM 18/12/75)

Dichiarazione di conformità centrale termica

(Legge 46/90, art. 9).

Non E’ PRESENTE

Non E’ PRESENTE

Documentazione di conformità dell’impianto elettrico. Non E’ PRESENTE

Denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali

delle verifiche quinquennali.

(DPR 547/55 art.40 e 328 e DPR 462 2001)

Denuncia delle installazioni e dispositivi di

protezione contro le scariche atmosferiche e dei

verbali delle verifiche o relazione tecnica di

auto-protezione(DPR 547/55 art. 398 e 399 e DPR

Non E’ PRESENTE

4

62/2001)

Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o Nulla Osta

Provvisorio (NOP) (DM 10/3/98) -DPR 1/8/11 n. 151

Non E’ PRESENTE

Relazione tecnica relativa all’installazione di impianto Non PRESENTE

termico utilizzante gas di rete e avente potenzialità

superiore alle 30.000 Kcal/h (da inoltrare al Comando


Prov. dei VV.FF.) (DM 12/4/96 art.1)

Libretto di caldaia (Lg 46/90)

PRESENTE

3

4



Registro antincendio (DM 26/8/92 art.12)

E’ presente:

La Verifica dei mezzi antincendio è affidata a una

Contratto di manutenzione mezzi antincendio

(estintori, idranti, …) (DM 10/3/98 allegato VI)

ditta

comunale.

La Verifica dei mezzi antincendio è affidata a una

ditta esterna incaricata dall’Amministrazione

comunale.

esterna

incaricata

dall’Amministrazione

Registro dei controlli periodici che deve essere

mantenuto aggiornato e disponibile per i controlli

(impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, presidi

antincendio...) (DPR 37/98 art.5)

Contratto di manutenzione e assistenza per i

Macchinari (Dlgs 626/94 art.6)

E’ stato stipulato un contratto di manutenzione per

stampanti e computer, con Ditta locale

Rapporti con società che svolgono lavori in

appalto (Dlgs 626/94 art.7)

Non vi sono società che svolgono lavori in appalto.

Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati

(DPR 303/56 art 28-56)

Non ci sono prodotti pericolosi. Le pulizie sono state

affidate a una ditta esterna con contratto.

Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti

ai lavoratori (Dlgs 626/94 art.40)

Registro infortuni

(DPR 547/55 art.403)

Il registro infortuni è presente conservato negli uffici

della Segreteria.

Attestato di formazione del RLS (Dlgs 626/94 art 19) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sara’

Attestati di formazione in materia di antincendio e

pronto soccorso (Dlgs 626/94 art 12)

iscritto al corso di formazione.

**Descrizione generale degli ambienti**

**Voce**

**Si**

**No**

**x**

**Note**

L’edificio scolastico è ubicato in prossimità di

attività che comporta rischi di incendio o di

esplosione. (DM 26/8/92 art.2.0)

L’ingresso principale è arretrato rispetto al

ciglio stradale per offrire una uscita sicura

(DM 26/8/92 art.2.1)

**x**

L’ingresso si trova su un piazzale

recintato

L’accesso all’area risulta agevole ai mezzi di

soccorso(DM 26/8/92 art.2.2)

Le porte adibite a uscita di emergenza sono

facilmente apribili nel verso dell’esodo

(DPR 547/55 art.13)

**x**

**x**

I mezzi di soccorso possono

raggiungere la struttura.

La lunghezza delle vie di uscita è superiore a

**x**

6

0 m. (DM 26/8/92 art.5)

La larghezza delle vie di uscita per ogni piano

non è inferiore a 1.20 m (DM 26/8/92 art.5)

La scuola, a prescindere dalla sua grandezza, è

dotata di almeno due uscite verso luogo sicuro

(DM 26/8/92 art.5.2)

**x**

**x**

Il pavimento è regolare ed uniforme e

mantenuto pulito da sostanze sdrucciolevoli

(DPR 303/56 art.7)

I pavimenti ed i passaggi non devono essere

ingombri da materiali che ostacolino la

normale circolazione. (DPR 547/55 art.8)

Le vie di esodo sono costantemente libere da

ingombri (DPR 547/55 art. 13)

**x**

**x**

**x**

**x**



Le finestre sono provviste di parapetto di

altezza non inferiore a 90 cm

(DPR 547/55 art. 26 e 27)

3

5



L’ingresso presenta barriere architettoniche

per l’accesso di disabili (DM 9/04/94 art.20)

Le apparecchiature elettriche fisse (prese,

interruttori, ecc.) presentano elementi di

pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti

accidentali, ecc.) (DPR 547/55 art.281)

La tinteggiatura delle pareti è di colore

Chiaro (DPR 303/56 art.7)

**x**

**Non è presente l’ascensore e/o**

**montascale per il Piano Primo**

**x**

**x**

Le rampe di scale con più di tre gradini

dispongono sui lati di parapetto di altezza

non inferiore ai 90 cm e di almeno un

corrimano (DPR 547/55 art.16) (DPR 547/55

art.26)

I gradini di ingresso e le scale interne

presentano strisce antiscivolo (DPR. 547/55

art. 17)

**x**

**x**

**Luoghi di lavoro Aule scolastiche**

**Voce**

**Si**

**No**

**Note**

Le aule dispongono di un’adeguata

superficie finestrata apribile (DPR 303/56

art.10)

Le finestre consentono un adeguato

ricambio dell’aria. (DPR 303/56 art.9)

Le finestre sono provviste di parapetto di

altezza non inferiore a 90 cm (DPR

**x**

**x**

**x**

5

47/55 art.26 e 27)

Gli infissi delle finestre sono in buono

stato di manutenzione, funzionali e in

ogni modo non creano pericoli durante

l'apertura. (DPR 303/56 art.10)

Gli infissi non presentano problemi per

la loro apertura, il loro stato di

manutenzione può considerarsi buono.

**x**

Viene rispettato il numero massimo di 26

alunni per aula. (DM 26/8/92 art.5.0).

Le porte di accesso sono in buono stato

(DPR 547/55 art.14)

**x**

**x**

Le porte dei locali frequentati dagli alunni

sono di larghezza di m 1.2 ed apribili nel

verso dell’esodo qualora siano presenti

più di 25 alunni. (DM 26/8/92 art.5.3).

La capacità di deflusso è inferiore a 60

persone per piano. (DM 26/8/92 art.5.1).

Aule con meno di 25 alunni

**x**

**x**

Le luci artificiali presentano schermatura

tipo griglia o lamelle ovvero vetro o

plexiglas. (DPR 303/56 art.10)

Le lavagne sono ben ancorate al muro

(DM 18/12/75 art.4)

**x**

**x**

**Servizi igienici alunni**

**Voce**

**Si**

**No**

**Note**




I bagni sono sufficienti per il numero di

utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati

**X**

3

6



e separati in base al sesso (Dlgs. 626/94 art. 33)

L'antibagno è separato dal wc Reg d’igiene

(Titolo IV)

**X**

Nel bagno è presente l’acqua calda (DPR

**X**

**X**

**X**

3

03/56 art.37)

Accanto al lavello sono presenti distributori

automatici di sapone liquido e di carta usa e

getta. Reg d’igiene (Titolo IV).

Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a

pedale Reg d’Igiene (Titolo IV)

Il locale del wc è opportunamente aerato (DPR

**X**

3

03/56 art.9)

I box sono muniti di porte apribili verso

l’esterno. Reg d’igiene (Titolo IV)

La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 Reg

d’igiene (Titolo IV)

Lo stato di pulizia del bagno è buono

(DPR 303/56 art.37)

**X**

**X**

**X**

**X**

Gli interruttori sono schermati (DPR 547/55

art.290)

I corpi illuminanti sono protetti da schermi

anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56

art.10)

E’ presente almeno un servizio igienico per

portatori di handicap.

**X**

**X**

**Servizi igienici per personale docente e non docente**

**Voce**

**Si**

**No**

**Note**

I bagni sono sufficienti per il numero di

utilizzatori (uno ogni trenta persone),

segnalati e separati in base al sesso (Dlgs.

**X**

6

26/94 Titolo III art. 33)

L'antibagno è separato dal wc Reg

d’igiene (Titolo IV)

Nel bagno è presente l’acqua calda

(DPR 303/56 art.37)

**X**

**X**

Accanto al lavello sono presenti

distributori automatici di sapone liquido e

di carta usa e getta. (DPR 303/56 art.37)

Sono presenti dei cestini chiusi con

apertura a pedale. Reg d’igiene (Titolo

IV)

**X**

**X**

Il locale del wc è opportunamente aerato

(DM 18/12/75 art.5 comma 3)

Lo scarico del wc è a pedale Reg d’igiene

(Titolo IV)

La piastrellatura delle pareti è di mt. 2

Reg d’igiene (Titolo IV)

Gli interruttori sono schermati

(DM 26/8/92 art.7)

I corpi illuminanti sono protetti da

schermi anticaduta dei loro componenti

**X**

**X**



**X**

**X**

**X**

3

7



(DPR 303/56 art.10)

**Postazione videoterminale uffici (NON PRESENTI)**

**Archivio**

**Descrizione:** Gli archivi sono posti in più locali per cui non si raggiunge il carico d’incendio

**Refettorio**

**Descrizione: La mensa scolastica non è PRESENTE.**

**Antincendio – Emergenza**

**Descrizione:**

Il livello di rischio incendio per il plesso scolastico preso in esame può essere classificato ai sensi del

DPR 1/8/11 n. 151 come ***Attività Non Soggetta ai Controlli*** per il numero di alunni, personale

docente e non docente SUPERIORE a 150 ed ***inferiore a 300 ;*** è necessario comunque verificare che

la caldaia presenti una potenzialità inferiore a ***116KW.***

**Voce**

**Si**

**No**

**Note**

Presenza del caldaia con potenzialità

Certificato di prevenzione incendi (CPI) o

Nulla Osta Provvisorio(NOP).

**X**

(DM 16/02/82)

Attestati di formazione (Dlgs 626/94 art 12)

Presenza di materiali infiammabili (DM

**X**

**X**

**X**

.

2

6/8/92 art.12)

Mezzi di spegnimento (DM 26/8/92 art.9)

percorsi di emergenza sono tenuti

I

costantemente sgombri da qualsiasi

materiale. (DM 26/8/92 art.12)

**X**

E’ presente un sistema d’allarme sonoro da

utilizzare in caso di emergenza (DM

Come sistema d’allarme sonoro viene

**X**

utilizzata

la

stessa

campanella

2

6/08/92 art. 8 comma 8)

scolastica.

La segnaletica di sicurezza è sufficiente ed

efficiente. (DM 26/8/92 allegato X)

Esiste un impianto di illuminazione di

Sicurezza. (D.P.R. 303/56 art. 10)

Esiste un piano di emergenza (DM 10/3/98

allegato VIII)

**X**

**X**

**X**

Vengono svolte almeno due prove di

evacuazione l’anno (DM 26/8/92 allegato

XII)

Tutte le classi conoscono il comportamento

in caso di emergenza (DM 10/3/98 allegato

VII)

**X**

**X**

**X**

Tutto il personale scolastico conosce le

disposizioni di pronto intervento (DM

1

0/3/98 allegato VII)

Pacchetto di medicazione (DPR 303/56

art.28)

**X**

**X**

**X**

Interruttore elettrico

6/08/1992)

Registro

6/08/1992)

generale (DM

2

controlli

periodici (DM


2

**PALESTRA**

**Nel Plesso scolastico risulta presente la Palestra scolastica in un fabbricato attiguo**

3

8



Per il Plesso scolastico della scuola PRIMARIA dalla prima stesura del Documento di Valutazione dei

Rischi sono emerse le seguenti carenze che devono essere rimosse al fine di migliorare le condizioni

di utilizzo del plesso scolastico:





*Fornitura di sistema di accesso automatizzato al Piano Primo e Secondo;*

*Manutenzione generale e revisione chiusure ed apertura dei maniglioni antipanico; degli infissi*

*interni (porte) ed esterni (finestre)*



*Interventi elencati nella scheda DVR A.S. 2019-2020.*

L‟Amministrazione Comunale di Spezzano Albanese è tenuta a fornire per l‟edificio tutte le seguenti

certificazioni:















***Certificato di Collaudo e/o di idoneità statica;***

***Certificato di agibilità;***

***Dichiarazione di conformità degli impianti (elettrico, termico);***

***Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);***

***Verifica Impianto di Terra ai sensi del DPR 462/01***

***Valutazione della vulnerabilità sismica, ai sensi Legge n. 45/2017.***

***Fornire documentazione delle ditte incaricate per la manutenzione degli Impianti (termico***

***ed elettrico) .***

3

9

**SCHEDA C**

**EDIFICIO (Scuola dell’INFANZIA Montessori – Rodari) Via Orto Barbato**

Alunni

**108**

Alunni H

TOTALE

**1**

**109**

**PERSONALE DIPENDENTE**

**CORPO DOCENTE**

**N. Totale**

**13**

**3**

**COLLAB.SCOLASTICI**

**PLANIMETRIE IMMOBILE**

**DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE**

L‟edificio scolastico è ubicato nel contesto urbano del Comune di Spezzano Albanese (CS).

E‟ stato ristrutturato e adeguato in tutte le sue parti a norma di legge, consegnato da parte

dell‟Amministrazione Comunale all‟inizio dell‟anno scolastico 2019/2020.



L‟accesso principale è ubicato su Via Orto Barbato. L‟edificio è costituito da una struttura realizzata in

c.a. E‟ dotato di una porta d‟ingresso per l‟accesso del personale scolastico e dei bambini da Via Orto

Barbato.

4

0



La zona esterna comprende una corte perimetrale di transito per i pedoni antistanti la struttura. Il

plesso scolastico è composto da un solo livello, ossia da piano terra il quale è dotato da uscite di

sicurezza e rampe a norma che danno la possibilità di evacuare l‟istituto senza problemi.

L‟edificio scolastico ospita attualmente quattro sezioni della scuola dell‟infanzia.

E‟ presente un vano tecnico adibito a centrale termica. Il piano di calpestio dell‟interno della scuola è

pavimentato del tipo gommato. Le pareti risultano internamente intonacate e di tinta chiara a tratti

multicolore, sufficientemente pulite. Sono presenti ampie aperture finestrate, che assicurano l‟adeguata

illuminazione ed aerazione ai vari ambienti.

Su tutte le facciate perimetrali dell‟edificio scolastico sono posta le uscite di sicurezza corredate da

rampe a normare in caso di emergenza.

Il plesso scolastico (come detto sopra) ospita l‟attività didattica per quattro sezioni di scuola

dell‟infanzia (bambini con un‟età che va dai 4 ai 6 anni). Il plesso scolastico presenta porte con

maniglioni antipanico apribili verso l‟esterno in ottime condizioni. Sono presenti le porte tagliafuoco a

norma REI. Le aule sono sempre arieggiate le finestre sono nuove, sostituite secondo normativa sul

risparmio energetico; impianti elettrici a norma di legge. Va rivista inoltre la segnaletica verticale di

sicurezza e di salvataggio, gli estintori portatili di pronto intervento ed idranti a disposizione all‟interno

del plesso sono a norma. L‟ambiente cucina e mensa risulta a norma dal punto di vita igienico-

sanitario. Il ricambio dell‟aria è assicurato da porte e finestre abbastanza ampie; sufficienti sono i locali

igienici. Da ogni ambiente dell‟edificio scolastico è possibile mettersi su luogo sicuro e durante le prove

di evacuazione e di emergenza, i bambini rispettano le indicazioni del percorso di esodo stabilito dal

piano di emergenza; tutte le suddette uscite sono percorribili e non rappresentano alcun problema per i

bambini.

Presso questo plesso sono presenti aule, area giochi, servizi annessi (bagni per bambini

maschi/femmine e bagni per insegnanti).

Possibilità di rischio di incendio esistono per la presenza di fotocopiatrice, di scaffalature piene di

materiale scolastico e sussidi.

L‟edificio presenta rampa di accesso esterna per consentire il deflusso da parte di alunni o personale

diversamente abile.

Le uscite di Sicurezza risultano dotate di porte con maniglioni antipanico adeguati.

Il deflusso degli occupanti in caso di calamità risulta idoneo poiché gli stessi si immettono nella zona

retrostante e successivamente nell‟ampio cortile antistante la scuola.

Il livello di rischio incendio per il plesso scolastico preso in esame può essere classificato ai sensi del

DPR 1/8/11 n. 151 come Attività non Soggetta ai Controlli per il numero di alunni, personale docente

e non docente inferiore a 150; è necessario comunque verificare che la caldaia presenti una

potenzialità inferiore a 116KW.

All‟interno dell‟edificio è presente in modo adeguato la segnaletica necessaria per indicare le vie di

fuga e risultano posizionati ai diversi livelli adeguatamente il numero di estintori; risultano presenti tutti

i dispositivi necessari per l‟ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ai sensi del DPR

N°151/2011.

La struttura, nel suo complesso, si presenta in discreto stato manutentivo, l'altezza, la luminosità

risultano nel complesso sufficienti, e la capienza delle aule e degli altri spazi didattici risultano

sufficienti.

Le due prove di evacuazione che si intendono effettuare nel presente anno scolastico saranno

comunque programmate in modo da far defluire gli alunni all‟interno del cortile all‟area esterna per

monitorare i tempi di evacuazione e gli eventuali pericoli riscontrati, considerato che alcune parti del

cortile sono adibiti a parcheggi e zone di sosta scuolabus.

Tutti gli ambienti all‟interno dell‟edificio sono dettagliatamente rilevati e riportati nelle allegate

planimetrie.

L‟ospedale più vicino è quello di Castrovillari (30 Km.)

La stazione dei vigili del fuoco più vicina è a Castrovillari (30 Km.)

**Documentazione**

**Voce**

**Annotazioni**

Planimetrie

Sono presenti

Agibilità – Abitabilità (DM 18/12/75)

Dichiarazione di conformità centrale termica

(Legge 46/90, art. 9).

Non PRESENTE

Non PRESENTE

4

1



Documentazione di conformità dell’impianto elettrico. Non PRESENTE

Denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali

delle verifiche quinquennali.

(DPR 547/55 art.40 e 328 e DPR 462 2001)

Denuncia delle installazioni e dispositivi di

protezione contro le scariche atmosferiche e dei

verbali delle verifiche o relazione tecnica di

auto-protezione(DPR 547/55 art. 398 e 399 e DPR

Non PRESENTE

4

62/2001)

Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o Nulla Osta

Provvisorio (NOP) (DM 10/3/98) -DPR 1/8/11 n. 151

Non PRESENTE

Relazione tecnica relativa all’installazione di impianto Non PRESENTE

termico utilizzante gas di rete e avente potenzialità

superiore alle 30.000 Kcal/h (da inoltrare al Comando

Prov. dei VV.FF.) (DM 12/4/96 art.1)

Libretto di caldaia (Lg 46/90)

PRESENTE

Registro antincendio (DM 26/8/92 art.12)

E’ presente:

La Verifica dei mezzi antincendio è affidata a una

Contratto di manutenzione mezzi antincendio

(estintori, idranti, …) (DM 10/3/98 allegato VI)

ditta

comunale.

La Verifica dei mezzi antincendio è affidata a una

ditta esterna incaricata dall’Amministrazione

comunale.

esterna

incaricata

dall’Amministrazione

Registro dei controlli periodici che deve essere

mantenuto aggiornato e disponibile per i controlli

(impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, presidi

antincendio...) (DPR 37/98 art.5)

Contratto di manutenzione e assistenza per i

Macchinari (Dlgs 626/94 art.6)

E’ stato stipulato un contratto di manutenzione per

stampanti e computer, con Ditta locale

Rapporti con società che svolgono lavori in

appalto (Dlgs 626/94 art.7)

Non vi sono società che svolgono lavori in appalto.

Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati

(DPR 303/56 art 28-56)

Non ci sono prodotti pericolosi. Le pulizie sono state

affidate a una ditta esterna con contratto.

Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti Non è presente una lista di consegna dei dispositivi di

ai lavoratori (Dlgs 626/94 art.40)

Registro infortuni

(DPR 547/55 art.403)

protezione individuale perché non se ne fa uso.

Il registro infortuni è presente conservato negli uffici

della Segreteria.

Attestato di formazione del RLS (Dlgs 626/94 art 19) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sara’

Attestati di formazione in materia di antincendio e

iscritto al corso di formazione

pronto soccorso (Dlgs 626/94 art 12)

**Descrizione generale degli ambienti**

**Voce**

**Si**

**No**

**x**

**Note**

L’edificio scolastico è ubicato in prossimità di

attività che comporta rischi di incendio o di

esplosione. (DM 26/8/92 art.2.0)

L’ingresso principale è arretrato rispetto al

ciglio stradale per offrire una uscita sicura

(DM 26/8/92 art.2.1)

**x**

L’ingresso si trova su un piazzale

recintato

L’accesso all’area risulta agevole ai mezzi di

soccorso(DM 26/8/92 art.2.2)

Le porte adibite a uscita di emergenza sono

facilmente apribili nel verso dell’esodo

(DPR 547/55 art.13)

**x**

**x**

I mezzi di soccorso possono

raggiungere la struttura.

La lunghezza delle vie di uscita è superiore a

**x**

6



0 m. (DM 26/8/92 art.5)

La larghezza delle vie di uscita per ogni piano

**x**

4

2



non è inferiore a 1.20 m (DM 26/8/92 art.5)

La scuola, a prescindere dalla sua grandezza, è

dotata di almeno due uscite verso luogo sicuro

(DM 26/8/92 art.5.2)

Il pavimento è regolare ed uniforme e

mantenuto pulito da sostanze sdrucciolevoli

(DPR 303/56 art.7)

I pavimenti ed i passaggi non devono essere

ingombri da materiali che ostacolino la

normale circolazione. (DPR 547/55 art.8)

Le vie di esodo sono costantemente libere da

ingombri (DPR 547/55 art. 13)

**x**

**x**

**x**

**x**

**x**

Le finestre sono provviste di parapetto di

altezza non inferiore a 90 cm

(DPR 547/55 art. 26 e 27)

L’ingresso presenta barriere architettoniche

per l’accesso di disabili (DM 9/04/94 art.20)

Le apparecchiature elettriche fisse (prese,

interruttori, ecc.) presentano elementi di

pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti

accidentali, ecc.) (DPR 547/55 art.281)

La tinteggiatura delle pareti è di colore

Chiaro (DPR 303/56 art.7)

**x**

**x**

**x**

Le rampe di scale con più di tre gradini

dispongono sui lati di parapetto di altezza

non inferiore ai 90 cm e di almeno un

corrimano (DPR 547/55 art.16) (DPR 547/55

art.26)

I gradini di ingresso e le scale interne

presentano strisce antiscivolo (DPR. 547/55

art. 17)

**x**

**x**

.

**Luoghi di lavoro Aule scolastiche**

**Voce**

**Si**

**No**

**Note**

Le aule dispongono di un’adeguata

superficie finestrata apribile (DPR 303/56

art.10)

Le finestre consentono un adeguato

ricambio dell’aria. (DPR 303/56 art.9)

Le finestre sono provviste di parapetto di

altezza non inferiore a 90 cm (DPR

**x**

**x**

**x**

5

47/55 art.26 e 27)

Gli infissi delle finestre sono in buono

stato di manutenzione, funzionali e in ogni

modo non creano pericoli durante

l'apertura. (DPR 303/56 art.10)

**x**

Viene rispettato il numero massimo di 26

alunni per aula. (DM 26/8/92 art.5.0).

Le porte di accesso sono in buono stato



(DPR 547/55 art.14)

**x**

**x**

4

3



Le porte dei locali frequentati dagli alunni

sono di larghezza di m 1.2 ed apribili nel

verso dell’esodo qualora siano presenti

più di 25 alunni. (DM 26/8/92 art.5.3).

La capacità di deflusso è inferiore a 60

persone per piano. (DM 26/8/92 art.5.1).

Aule con meno di 25 alunni

**x**

**x**

Le luci artificiali presentano schermatura

tipo griglia o lamelle ovvero vetro o

plexiglas. (DPR 303/56 art.10)

Le lavagne sono ben ancorate al muro

(DM 18/12/75 art.4)

**x**

**x**

**Servizi igienici alunni**

**Voce**

**Si**

**No**

**Note**

I bagni sono sufficienti per il numero di

utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati

e separati in base al sesso (Dlgs. 626/94 art. 33)

L'antibagno é separato dal wc Reg d’igiene

(Titolo IV)

**X**

**X**

Nel bagno é presente l’acqua calda (DPR

**X**

**X**

**X**

3

03/56 art.37)

Accanto al lavello sono presenti distributori

automatici di sapone liquido e di carta usa e

getta. Reg d’igiene (Titolo IV).

Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a

pedale Reg d’Igiene (Titolo IV)

Il locale del wc é opportunamente aerato (DPR

**X**

3

03/56 art.9)

I box sono muniti di porte apribili verso

l’esterno. Reg d’igiene (Titolo IV)

La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 Reg

d’igiene (Titolo IV)

Lo stato di pulizia del bagno é buono

(DPR 303/56 art.37)

**X**

**X**

**X**

**X**

Gli interruttori sono schermati (DPR 547/55

art.290)

I corpi illuminanti sono protetti da schermi

anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56

art.10)

E’ presente almeno un servizio igienico per

portatori di handicap.

**X**

**X**

**Servizi igienici per personale docente e non docente**

**Voce**

**Si**

**No**

**Note**

I bagni sono sufficienti per il numero di

utilizzatori (uno ogni trenta persone),

segnalati e separati in base al sesso (Dlgs.

**X**

6

26/94 Titolo III art. 33)

L'antibagno é separato dal wc Reg

d’igiene (Titolo IV)




Nel bagno é presente l’acqua calda

**X**

**X**

4

4



(DPR 303/56 art.37)

Accanto al lavello sono presenti

distributori automatici di sapone liquido e

di carta usa e getta. (DPR 303/56 art.37)

Sono presenti dei cestini chiusi con

apertura a pedale. Reg d’igiene (Titolo

IV)

**X**

**X**

Il locale del wc é opportunamente aerato

(DM 18/12/75 art.5 comma 3)

Lo scarico del wc é a pedale Reg d’igiene

(Titolo IV)

La piastrellatura delle pareti è di mt. 2

Reg d’igiene (Titolo IV)

**X**

**X**

**X**

**X**

Gli interruttori sono schermati

(DM 26/8/92 art.7)

I corpi illuminanti sono protetti da

schermi anticaduta dei loro componenti

(DPR 303/56 art.10)

**X**

**Postazione videoterminale uffici (NON PRESENTI)**

**Archivio**

**Descrizione:** Gli archivi sono posti in più locali per cui non si raggiunge il carico d’incendio

**Refettorio**

**Descrizione:** La mensa scolastica è collocata in zona attigua alle aule. I pasti vengono preparati da

personale esterno all’istituzione scolastica nella cucina attigua al Refettorio e vengono giornalmente

somministrati agli alunni.

**Nel presente anno scolastico viene somministrata la mensa.**

**Voce**

**Si**

**X**

**No**

**Note**

I locali adibiti a refettorio/mensa sono

isolati da eventuali contaminazioni esterne

Reg d’igiene (Titolo IV)

Sono presenti sedie e tavoli in numero

sufficiente per i gli alunni ed il personale

(DPR 303/56 art.41)

**X**

L’illuminazione è sufficiente.

(DPR 303/55 art. 41)

La ventilazione e l’aerazione è sufficiente.

(DPR 303/56 art.41)

La temperatura dei locali è confortevole.

(DPR 303/55 art. 41)

**X**

**X**

**X**

**Antincendio – Emergenza**

**Descrizione:**

Il livello di rischio incendio per il plesso scolastico preso in esame può essere classificato ai sensi del

DPR 1/8/11 n. 151 come ***Attività Non Soggetta ai Controlli*** per il numero di alunni, personale

docente e non docente superiore a 100 ed ***inferiore a 150 ;*** è necessario comunque verificare che la

caldaia presenti una potenzialità inferiore a ***116KW.***

**Voce**

**Si**

**No**

**Note**

Presenza del caldaia con potenzialità




Certificato di prevenzione incendi (CPI) o

Nulla Osta Provvisorio(NOP).

**X**

4

5



(DM 16/02/82)

Attestati di formazione (Dlgs 626/94 art 12)

Presenza di materiali infiammabili (DM

**X**

**X**

**X**

.

2

6/8/92 art.12)

Mezzi di spegnimento (DM 26/8/92 art.9)

percorsi di emergenza sono tenuti

I

costantemente sgombri da qualsiasi

materiale. (DM 26/8/92 art.12)

**X**

E’ presente un sistema d’allarme sonoro da

Come sistema d’allarme sonoro viene

utilizzare in caso di emergenza (DM

utilizzata

scolastica.

la

stessa

campanella

**X**

2

6/08/92 art. 8 comma 8)

La segnaletica di sicurezza è sufficiente ed

efficiente. (DM 26/8/92 allegato X)

Esiste un impianto di illuminazione di

Sicurezza. (D.P.R. 303/56 art. 10)

Esiste un piano di emergenza (DM 10/3/98

allegato VIII)

**X**

**X**

**X**

Vengono svolte almeno due prove di

evacuazione l’anno (DM 26/8/92 allegato

XII)

Tutte le classi conoscono il comportamento

in caso di emergenza (DM 10/3/98 allegato

VII)

**X**

**X**

**X**

Tutto il personale scolastico conosce le

disposizioni di pronto intervento (DM

1

0/3/98 allegato VII)

Pacchetto di medicazione (DPR 303/56

art.28)

**X**

**X**

Interruttore elettrico

6/08/1992)

Registro

6/08/1992)

generale (DM

2

controlli

periodici (DM

2

**X**

**Non Risulta presente la Palestra scolastica.**

Per il Plesso scolastico della scuola dell‟Infanzia “MONTESSORI” , dalla prima stesura del Documento

di Valutazione dei Rischi sono emerse le seguenti carenze che devono essere rimosse al fine di

migliorare le condizioni di utilizzo del plesso scolastico:







*Realizzazione della palestra;*

*Eseguire la revisione di tutti gli estintori presenti ;*

*Manutenzione generale e revisione chiusure ed apertura dei maniglioni antipanico;degli infissi*

*interni (porte) ed esterni (finestre)*



*Interventi elencati nella scheda DVR A.S. 2019-2020.*

L‟Amministrazione Comunale di Spezzano Albanese è tenuta a fornire per l‟edificio tutte le seguenti

certificazioni:













***Certificato di Collaudo e/o di idoneità statica;***

***Certificato di agibilità;***

***Dichiarazione di conformità degli impianti (elettrico, termico);***


***Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);***

***Verifica Impianto di Terra ai sensi del DPR 462/01***

***Valutazione della vulnerabilità sismica, ai sensi Legge n. 45/2017.***

4

6





***Fornire documentazione delle ditte incaricate per la manutenzione degli Impianti (termico***

***ed elettrico) .***

**NOTA FINALE E CHIUSURA DEL DOCUMENTO**

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi:





È stato redatto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. e int.

È soggetto ad aggiornamento periodico se si verificano significativi cambiamenti che lo rendono

superato.

Copia del presente documento viene tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza,

ai sensi del D.Lgs. 81/08

La valutazione del rischio è stata condotta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il

coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

**Figure**

Datore di lavoro

**Nominativo**

Prof.sa Ing. Maria Cinzia PANTUSA

**Firma**

Resp. Serv. Prev. Prot. (RSPP)

Ing. Tommaso FERRARI

Rapp. Dei Lav. per la Sic. (RLS) prof.ssa Emilia MAZZEI

Il Medico Competente Dr. Ciro DE RASIS

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi è composto di n. \_\_\_\_pagine oltre allegati. (PIANI DI

EVACUAZIONE – PIANO DI PRIMO SOCCORSO - PROTOCOLLO TECNICO PER RIAPERTURA

DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A.S. 2023-24)

È protocollato con protocollo n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Da tale data ne ricorre la validità.

4

7

